Требования к курсовому проекту по учебной дисциплине «Системы автоматизации сельскохозяйственного производства» для студентов специальности 1-53 01 01 -09

Цель курсового проекта — овладение методикой разработки систем автоматизации, приобретение навыков разработки  рабочей документации систем автоматизации сельскохозяйственного производства.

В качестве темы курсового проекта принимается разработка системы автоматизации конкретной технологической установки или линии (зерносушилка, линия приготовления и раздачи корма, система вентиляции помещения и т.д.). Тема назначается студенту после обсуждения на кафедре в соответствии с вариантами.

В задании приводятся технологические требования, требования к системе автоматизации, описание возможных технологических линий или установок.

В курсовом проекте должны быть проанализированы исходные данные для разработки системы автоматизации, сформулированы технические требования к системе автоматизации, разработан алгоритм, структура и программа управления, проведено моделирование работы системы по одному из контуров регулирования, разработан вариант визуализации контроля и управления установкой или линией, предложен целесообразный вариант реализации системы питания системы автоматизации, разработана полная принципиальная схема управления, щит автоматики и монтажная документация, рассчитана надежность системы автоматизации  и предложены меры по обеспечению надежности работы системы.

На листах графического материала в соответствии с требованиями к системе автоматизации должны быть представлены схема автоматизации, принципиальная схема распределительной и питающей сети, принципиальная электрическая схема управления, общий вид щита автоматики, монтажная документация.

Краткое Содержание пояснительной записки к курсовому проекту

Введение. Во введении к курсовому проекту должно быть отражено значение автоматизации для конкретного технологического процесса или установки или линии, актуальность разработки системы автоматизации. Также приводится цель и задачи, решаемые в ходе курсового проектирования.

Технологические требования к процессу и анализ вариантов реализации системы автоматизации технологической линии или установки. В разделе в рамках задачи, определенной заданием на проектирование, приводят технологические требования, на основании литературного анализа (рассмотреть 3-5 литературных источника) раскрывают возможные варианты реализаций технологических процессов (линий, установок), выявляют их достоинства и недостатки, делают вывод о наиболее целесообразном для решения задачи, поставленной в задании на проектировании, технологическом процессе (установке). При необходимости выбирают дополнительное технологическое оборудование. Далее дают подробное описание принципа действия и функционирования технологического процесса (установки). Если использован вариант задания без указания мощности электроприводов, то следует остановиться на выборе и расчете электропривода либо привести их по литературным или каталожным данным. Согласно данных литературных источников также приводят возможные варианты реализации системы автоматизации, раскрывают их недостатки и достоинства и подробно останавливаются на системе, которую будут реализовывать в рамках курсового проекта. Определяют приемлемый объем автоматизации, т.е. состав необходимых датчиков, первичных преобразователей, устройств управления, исполнительных устройств и т.п. Обоснованный объем автоматизации раскрывают на схеме автоматизации.

Определение структуры системы автоматизации, выбор технических средств автоматизации. Формулируют требованиях к системе управления, где должны быть раскрыты функции САУ, сформулированы алгоритм функционирования и алгоритм управления, определены параметры, подлежащие управлению, регулированию, контролю, сигнализации, отражены требования к качеству управления, надежности САУ, предложения по размещению щитов и т.п. Представляют систему автоматизации в виде структурной схемы, где условно показывают связь устройства управления с командными и другими аппаратами и исполнительными механизмами. Определяют также вид АУУ (автомат, регулятор, управляющая машина), от которого зависит выбор методики проектирования системы автоматизации. Выбирают технические средста автоматизации (устройство управления, датчики, нормирующие преобразователи, исполнительные устройства).

Разработка схемы питающей и распределительной сети. Определяют категорию электроснабжения объекта и на этом основании разрабатывают схемы питающей и распределительной сети, выбирают аппаратуру защиты и управления, подбирают вводно-распределительное устройство.

Разработка алгоритма, структуры и программы управления. В разделе разрабатывают структуру управления, реализуемую системой автоматизации. На основании словесного описания алгоритма составляют символическую запись алгоритма управления и проверяют его на правильность и реализуемость. В соответствии с теорией синтеза релейно-контактных схем по символической записи алгоритма управления разрабатывают частные структурные формулы исполнительных элементов, сводят в общую структуру управления, минимизируют цепи управления и проверяют, чтобы исключить ложное срабатывание исполнительных элементов. На основании структуры управления, контуров регулирования и выбранных средств визуализации, а также типа устройства управления разрабатывают программу управления на поддерживаемом языке и описывают ее работу.

Моделирование САР. Если устройство управления должно выполнять функцию регулирования, то в данном разделе разрабатывают контуры регулирования, подбирают параметры регулятора и анализируют качество регулирования. При этом подбирают аппаратуру контура регулирования, составляют функциональную и структурную алгоритмическую схему САР (математическое описание звеньев может быть взято из литературных источников или каталожных данных устройств либо может быть проведена идентификация объекта регулирования по литературным или экспериментальным данным). Далее структурную схему адаптируют для анализа, например, в пакете MatLAB, подбирают параметры контура регулирования и сравнивают качество регулирования, обеспечиваемое оптимизированной и неоптимизированной САР.

Разработка средств визуализации управления. В разделе решают вопрос отслеживания управляемых, регулируемых и контролируемых параметров, выбирают средства визуализации (экран компьютера, панель оператора или аппаратура сигнализации), разрабатывают необходимый состав окон для панели оператора, либо экраны отображения параметров, выводимые на компьютер, либо вариант компоновки сигнальной аппаратуры, останавливаются также на средствах обеспечения связи между техническими и программными средствами.

Разработка полной принципиальной схемы управления. Осуществляют перевод структуры управления в принципиальную электрическую схему, учитывая особенности выбранных технических средств автоматизации (ТСА) и возможности реализации контуров регулирования, дополняя защитными аппаратами, цепями ручного управления, сигнализации, контроля. Приводится также подробное описание работы принципиальной схемы.

Расчет надежности САУ. Средства обеспечения надежности. Определяют аппаратурный состав системы автоматизации и характеристики надежности для ее элементов, проводят прикидочный расчет надежности. Если результаты прикидочного расчета удовлетворяют требованиям обеспечения надежности, то на этом расчет заканчивают, иначе проводят окончательный расчет надежности с учетом структурных схем надежности и поправочных коэффициентов, определяют средства обеспечения надежности.

Разработка щита автоматики. Определяют исходные данные для компоновки щита автоматики, подсчитывают монтажную зону, занимаемую аппаратами (расчет сводят в таблицу). Выбирают типоразмер щита. Описывают, как будут размещать аппаратуру. Ссылаются на графическую часть.

Разработка монтажной документации. Рассчитывают сечения и подбирают электропроводки. Раскрывают принципы разработки таблиц соединений и подключений, схемы соединения внешних проводок. Ссылаются на графическую часть.

Заключение. Раскрывают суть примененного технического решения и показывают, в чем будет выражаться эффект системы автоматизации.

Литература

# Основная

- Якубовская, Е. С. Проектирование систем автоматизации : учебное пособие / Е. С.Якубовская. - Минск : БГАТУ, 2018. - 360 с. https://rep.bsatu.by/handle/doc/4783

- Якубовская, Е. С. Проектирование систем автоматизации. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / Е. С.Якубовская. - Минск : БГАТУ, 2017. - 248 с.

- Якубовская, Е. С. Проектирование систем автоматизации [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс : электронное учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство)" / Е. С. Якубовская ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Электронные данные (130 Мб). - Минск : БГАТУ, 2019. https://rep.bsatu.by/handle/doc/8237

# Дополнительная

- Нестеров, А. Л. Проектирование АСУТП : методическое пособие. В 2 кн. Кн. 2. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2009. - 944 с.

- Проектирование и САПР систем автоматизации : практикум / сост.           Е. С. Якубовская. - Минск : БГАТУ, 2008. - 204 с.

- Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов : учебное пособие / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. Волкова. - Минск : Новое знание, Москва : ИНФРА-М, 2015. - 376 с.

- Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления            (+ CD) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям / О. В. Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 397 с.

- Общие требования к организации проектирования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ) : учебно-методическое пособие / В. В. Гурин [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 144 с.

# Технические нормативные правовые акты

- ГОСТ 2.701-2008. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению : ЕСКД. - Взамен ГОСТ 2.701-84 ; введ. 2011-01-01. - Минск : Госстандарт, 2010. – 18 с.

- ГОСТ 2.702-2011. Правила выполнения электрических схем : ЕСКД. -  Взамен ГОСТ 2.702-75 ; введ. 2013-11-01. - Минск : Госстандарт, 2013. - 28 с.

- ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах : ЕСКД. – Взамен ГОСТ 2.701-75 ; введ. 1981-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 14 с.

- ГОСТ 2.755-87. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения : ЕСКД. – Взамен ГОСТ 2.738-68 (кроме пункта 7 табл. 1), ГОСТ 2.755-74 ; введ. 1988-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 21 с.

- ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификации оборудования, изделий и материалов. – Взамен ГОСТ 21.110-95 ; введ. 2016-02-01. – Минск : Госстандарт, 2015. – 8 с.

- ГОСТ 21.114-2013. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий. – Взамен ГОСТ 21.114-95 ; введ. 2016-02-01. – Минск : Госстандарт, 2015. – 12 с.

- ГОСТ 21.208-2013. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. – Взамен ГОСТ 21.404-85 ; введ. 2016-03-01. – Минск : Госстандарт, 2016. – 44 с.

- ГОСТ 21.408-2013. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. - Взамен ГОСТ 21.408-93 ; введ. 2016-03-01. – Минск : Госстандарт, 2013.

- СТБ 2255-2012. Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта. – Введ. 2012-07-01. – Минск : Госстандарт, 2012. – 46 с.

- ГОСТ 22789-94. Устройства комплектные низковольтные. Общие требования и методы испытаний. – Взамен ГОСТ 12.2.0077– 83, ГОСТ 22789- 85, ГОСТ 26748–85 ; введ. 1994-10-21. – Москва : Изд-во стандартов, 1994. – 69 с.

- ОСТ 36.13-90. Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия. – Введ. 1991-07-01. – Москва : ЦБНТИ Минмотажспецстрой, 1991. – 63 с.

- ТКП 45-1.02-295-2014 (02250). Строительство. Проектная документация. Состав и содержание. – Введ. 2014-04-01. – Минск : Минстройархитектуры, 2014. – 70 с.

- ТКП 181–2009 (02230). Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Введ. 2009-09-01. – Минск : Минскэнерго, 2009. – 326 с.

- ТКП 385-2012 (02230). Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4–10 кВ сельскохозяйственного назначения. – Введ. 2012-07-10. – Минск : Минскэнерго, 2009. – 102 с.