Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь

#### Учреждение образования

«Белорусский государственный 
аграрный технический университет»

# Кафедра энергетики

теплообмен в производственных процессах АПК

Методические указания
к практическим занятиям

Минск

2006

УДК 621.18(07)

ББК 31.31я7

Т 34

Рекомендовано научно-методическим советом агроэнергетического факультета БГАТУ

Протокол № 16 от 7 июня 2005 г.

Составители: канд. техн. наук, доц. А.Г. Цубанов,

канд. техн. наук, доц. А.Л. Синяков,

ассистент С.И. Синица,

ассистент И.А. Цубанов,

ассистент А.Б. Рябцев

Рецензент – канд. техн. наук, доц. В.А. Пашинский

Методические указания отвечают поставленным задачам по формированию практических навыков и усвоению инженерных методов расчетов теплообмена в производственных процессах АПК. В данном издании даны примеры типовых расчетов, а так же необходимые теоретические и справочные сведения.

УДК 621.18(07)

ББК 31.31я7

© Цубанов А.Г. и др., 2006

© БГАТУ, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие ……………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| Список основных обозначений ……………………………………….. | 5 |
| 1. Анализ размерностей при составлении обобщенных переменных | 7 |
| 2. Нагрев (охлаждение) продукции и изделий ……………………….. | 10 |
| 3. Замораживание продукции …………………………………………. | 17 |
| 4. Тепло- и массообмен в парогазовых смесях ………………………. | 20 |
| 5. Теплообмен в зерновом слое ……………………………………….. | 29 |
| 6. Теплообмен при кипении жидкостей ……………………………… | 36 |
| 7. Теплообмен при конденсации пара ………………………………... | 42 |
| 8. Тепловой расчет кожухотрубчатых теплообменных аппаратов …. | 48 |
| 9. Тепловой расчет стеклотрубного теплоутилизатора ……………... | 59 |
| 10. Теплообмен при наличии внутренних источников теплоты ……. | 61 |
| Ответы к задачам ………………………………………………………. | 65 |
| Литература ……………………………………………………………… | 67 |
| Приложение А …… …………………………………………………… | 68 |
| Приложение Б ………………………………………………………….. | 71 |
| Приложение В ………………………………………………………….. | 75 |
| Приложение Г ………………………………………………………….. | 78 |
| Приложение Д ………………………………………………………….. | 80 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Процессы тепло- и массообмена находят применение при производстве, термической обработке и хранении сельскохозяйственной продукции. Тепловые расчеты используют при выборе и проектировании технологического оборудования, при решении задач энергосбережения и снижения материалоемкости проектируемого оборудования.

Методические указания содержат краткие теоретические сведения, задачи и типовые расчеты по дисциплине «Тепло- и массобмен в производственных процессах АПК». Задачи снабжены ответами, что способствует самостоятельной работе студентов.

Приложения включают справочный материал в виде таблиц и диаграмм в объеме, достаточном для решения задач.

Главы методических указаний соответствуют тематике практических занятий из рабочей программы дисциплины. Распределение задач по главам выполнено в порядке возрастания сложности, их содержание определено на основе опыта преподавания дисциплины на кафедре энергетики университета. Некоторые задачи имеют аналоги  в ранее изданных задачниках по тепло- и массообмену [1, 2 и 5].

Многовариантные задачи могут быть использованы для самостоятельной работы студентов. Исходные данные выбирают в зависимости от номера шифра (номера варианта или двух последних цифр номера зачетной книжки).

Методические указания предназначены для формирования у студентов практических навыков по использованию инженерных методов расчета процессов тепло- и массообмена в производственных процессах АПК. Они могут быть рекомендованы студентам-дипломникам при выполнении тепловых расчетов теплотехнического и теплотехнологического оборудования.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

–  температуропроводность, м2/с;

– площадь поверхности теплообмена, м2;

– удельная теплоемкость, Дж/(кг К);

– изобарная удельная теплоемкость, Дж/(кг К);

– диаметр, м;

– эквивалентный диаметр частиц, м;

– коэффициент диффузии, м2/с;

– диаметр отверстия, м;

g   – ускорение свободного падения, м/с2;

– удельная энтальпия, кДж/кг;

– высота вертикальной поверхности, м;

– высота зернового слоя, м;

– коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К);

– определяющий размер, м;

m  – масса, кг;

n   – частота вращения, с– 1;

N   – мощность, Вт;

mt   – массовый расход, кг/с;

P   – давление, Па;

– перепад давлений, Па;

q   – поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2;

qV  – мощность внутренних источников теплоты в единице объема, Вт/м3;

Q  – количество теплоты, кДж;

– объемный расход жидкости (газа), м3/с;

– удельная теплота парообразования, кДж/кг;

R  – радиус, м;

–  удельная энтропия, кДж/(кг.К);

S  – площадь поперечного сечения, м2;

t   – температура, ОС;

– температура в начальный момент времени, ОС;

T  – термодинамическая температура, К;

– температура насыщения, ОС;

Т – температурный напор на поверхности тела, К;

– средний температурный напор, ОС;

– удельный объем, м3/кг;

V – объем, м3;

( – скорость, м/с;

х   – степень сухости;

Х  – текущая координата, м;

– коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2.К);

– температурный коэффициент объемного расширения, К-1;

– коэффициент массообмена, м/с;

– толщина, м;

– избыточная температура, ОС;

– избыточная температура в основании ребра, ОС;

– избыточная температура в начальный момент времени, ОС;

– безразмерная температура;

– коэффициент теплопроводности, Вт/(м К);

– кинематическая вязкость, м2/с;

– плотность, кг/м3;

–  насыпная плотность зернового слоя, кг/м3;

– поверхностное натяжение, Н/м;

– время, с;

– относительная влажность, %;

Ф – тепловой поток (тепловая мощность), Вт.

Индексы:

верхние

/   – параметры жидкости при температуре насыщения;

//  – параметры сухого насыщенного пара;

нижние

Ж  – среда (жидкость или газ);

С   – поверхность твердого тела;

М   –  материал твердого тела.

Числа подобия:

– число Архимеда: ;

– число Био: ;

– число Грасгофа: ;

– число Льиса – Семенова: ;

– число Нуссельта: ;

– число Нуссельта (диффузионное): ;

– число Прандтля: ;

– число Прандтля (диффузионное): ;

–  число Рейнольдса: ;

– число Фурье: .

1 Анализ размерностей при составлении обобщенных 
переменных

На основании общих физических представлений установлено, что влияние различных физических величин на исследуемые процессы проявляется не в отдельности, а совместно, в составе обобщенных переменных.

Обобщенными переменными называют безразмерные комплексы, составленные из физических величин, существенных для изучаемого процесса.

При  отсутствии математического описания исследуемых процессов обобщенные переменные составляют на основании метода анализа размерностей. Искомая функциональная зависимость должна отвечать требованию одинаковых размерностей ее левой и правой частей.

Согласно -теореме Бэкингема число безразмерных комплексов  (обобщенных переменных) равно числу физических величин, существенных для данного процесса, за вычетом числа первичных величин.

Первичными называют основные физические величины, использованные при построении системы физических величин. Каждой основной физической величине  присваивают  символы  в  виде строчной буквы латинского или греческого алфавитов, например, длина – L, масса – М, время – Т, температура - .

Размерность величины – выражение в виде степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающего связь данной величины с основными.

Задачи

1.1. Сила F, действующая на тело при его движении в среде, зависит от площади S его поперечного сечения, скорости  относительно среды и параметров среды: плотности  и кинематической вязкости .

Определить обобщенные переменные и записать зависимость между ними.

Решение

Число существенных физических величин .

Число первичных величин (масса, длина, время), использованных при построении существенных для данного процесса величин, .

Число обобщенных переменных  .

Составим степенной одночлен вида:

.

Запишем формулы размерностей:

; ; ; ; .

Заменим в степенном одночлене обозначения физических величин формулами их размерности:

.

Приравняем нулю показатели степени при одинаковых символах основных единиц:

– масса

;

– длина

;

– время

.

Получим систему из трех уравнений с пятью неизвестными.

Выражаем показатели степени через показатели  и , выбранные произвольно с учетом упрощения выкладок. При этих показателях в уравнениях встречаются числовые коэффициенты больше единицы. Кроме того, показатель   входит во все уравнения, а показатель  – в два уравнения. Следует учесть, что нельзя выбрать показатели  и , т.к. связь между ними устанавливает первое уравнение.

Число показателей степени, через которые выражаем остальные, должно быть равным числу обобщенных переменных.

В результате находим:

; ; .

Подставляем показатели степени в степенной одночлен

.

Группируем по показателям степени

.

Находим обобщенные переменные

и .

Вторую из них записали в виде, аналогичном числу Рейнольдса.

Функциональная зависимость

.

1.2. Найти обобщенные переменные и зависимость между ними для заданного процесса с учетом перечня существенных физических величин. Необходимые данные приведены в таблице 1.1 в зависимости от номера варианта. Искомая физическая величина указана первой в перечне физических величин.

Таблица 1.1. Исходные данные к задаче 1.2

| Номер варианта | Наименование процесса | Перечень существенных физических величин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплообмен при вынужденной конвекции среды |  |
| 2 | Нестационарная теплопроводность в твердом теле |  |
| 3 | Теплопроводность в стержне постоянного поперечного сечения |  |
| 4 | Переход зернового слоя в состояние взвешивания газовым потоком |  |
| 5 | Теплоотдача вертикальных по-верхностей при стекающей пленке жидкости шириной l |  |
| 6 | Нагрев частиц в неподвижном слое потоком среды |  |
| 7 | Теплообмен через прослойку между вертикальными пластинами |  |
| 8 | Истечение взвешенного зернового слоя |  |
| 9 | Турбулентное течение среды в гидравлически гладких трубах |  |
| 10 | Перемешивание жидкостей мешалкой с диаметром лопастей |  |
| 11 | Теплоотдача при перемешивании жидкостей в аппарате диаметром |  |
| 12 | Истечение плотного зернового слоя высотой Н при встречном газовом потоке |  |
| 13 | Теплообмен при кипении в большом объеме |  |
| 14 | Горение газообразного топлива при длине факела L |  |

2  Нагрев (охлаждение) продукции и изделий

В ряде производственных процессов АПК предусматривают нагрев (охлаждение) продукции сельского хозяйства, а также деталей и изделий. К таким процессам относится термическая обработка зерна и семян, картофеля и корнеплодов, фруктов и ягод, деталей и изделий на ремонтных предприятиях, обжиг кирпича и др. Нагрев (охлаждение) объектов обработки происходит в условиях нестационарной теплопроводности.

Принято рассматривать процессы в телах типовых геометрических форм: бесконечная (неограниченная) пластина, бесконечный (бесконечно длинный) цилиндр и шар. При этом температурное поле внутри тела представляют как одномерное нестационарное. Текущей координатой, влияющей на температуру, является расстояние от оси пластины или текущий радиус шара или цилиндра.

При расчетах используется функциональная зависимость

,                                         (2.1)

где  – безразмерная температура;

,                                             (2.1а)

где  – температура тела в момент времени .

Определяющим геометрическим размером  принимают полутолщину пластины или радиус цилиндра (шара).

Расчетные уравнения и номограммы для упрощения расчетов приведены в литературе [1, 2, 5 ].

При числах Фурье  расчетные зависимости записывают в следующем виде:

– безразмерная температура на поверхности тела

;                                        (2.2)

– безразмерная температура по середине пластины, по оси цилиндра или в центре шара

;                                       (2.3)

– средняя по объему безразмерная температура в момент времени

.                                        (2.4)

Значения параметров  или  даны в приложении А в зависимости от формы тела и числа Био.

Количество теплоты, воспринятой (отданной) телом за время  в процессе нагрева (охлаждения),

,                                            (2.5)

где Q – количество теплоты, переданной за время полного нагрева (охлаждения):

.                                      (2.5а)

При числе Био <0,1 принимают температуру тела одинаковой во всех точках.

В этом случае:

– для бесконечной пластины:

;                                         (2.6)

– для бесконечного цилиндра:

;                                        (2.7)

– для шара:

.                                        (2.8)

В ряде случаев используют эмпирические зависимости.

Продолжительность охлаждения  мясных полутуш в камерах на подвесных путях:

,                                   (2.9)

где  – удельная  теплоемкость  мяса,  Дж/(кг.К);

– толщина полутуши, м;

– плотность мяса, кг/м3;

– конечная температура в центре бедренной части, ºС.

При расчетах нагрева (охлаждения) пользуются закономерностями регулярного режима нестационарной теплопроводности.

Продолжительность нагрева (охлаждения)

,                                       (2.10)

где  – темп охлаждения, с-1 или ч-1.

При охлаждении растительной продукции в таре принимают  ч-1.

При хранении картофеля, корнеплодов и капусты россыпью темп охлаждения, ч-1,

,                                      (2.11)

где  – интенсивность  вентилирования,  м3/ч,  из  расчета на 1 т продукции;                с  – удельная теплоемкость продукции, кДж/(кг К).

Теплофизические свойства материалов и продуктов приведены в приложении Б.

Задачи

2.1. Стальной лист толщиной 50 мм нагрет до 500 ºС и охлаждается на воздухе температурой 20 ºС.

Определить:

– время охлаждения листа до температуры на поверхности 50 ºС;

– температуру по середине листа в этот момент времени;

– количество теплоты, отведенной от листа площадью 1 м2.

При расчете принять:

– сталь углеродистой;

– коэффициент теплоотдачи на поверхности листа равным 20 Вт/(м2   К);

– охлаждение двухсторонним.

Решение

Выписываем теплофизические свойства углеродистой стали из приложения Б:

– теплопроводность = 50 Вт/(м К);

– удельная теплоемкость = 0,46 кДж/(кг К);

– плотность = 7 800 кг/м3.

Определяем:

– температуропроводность стали

м2/с;

– число Био

.

Определяющим размером при расчете числа Био принята полутолщина листа.

В связи с малым числом Био (<0,1) расчет проводим по уравнению (2.6), принимая температуры пластины одинаковыми по всей ее толщине.

Безразмерная температура пластины по формуле (2.1а)

.

Число Фурье, исходя из зависимости (2.6):

.

Время охлаждения

с = 3,4 ч.

Температура по середине пластины при числе Био <0,1 равна температуре на поверхности

ºС.

Для расчета количества теплоты находим:

– объем листа площадью = 1 м2

м3;

– массу листа площадью = 1 м2

кг;

– среднюю безразмерную температуру при <0,1 принимаем равной безразмерной температуре на поверхности

;

– количество теплоты за время полного охлаждения по формуле (2.5а)

кДж = 86,1 МДж.

Количество теплоты, отведенной при охлаждении до 50 ОС, по уравнению (2.5)

МДж.

2.2. Стальной лист толщиной 60 мм и температурой 20 ºС помещены в печь, температура в которой равна 1 200 ºС.

Считая нагрев двухсторонним, определить:

– время нагрева поверхности листа до 900 ºС;

– температуру по середине листа;

– количество подведенной теплоты при массе листа в 200 кг.

Сталь – легированная, коэффициент теплоотдачи на поверхности листа 
= 390 Вт/(м2.К).

2.3. Резиновая  пластина  толщиной  20 мм, нагретая  до температуры 140 ºС, помещена в воздушную среду с температурой 15 ºС.

Определить температуры по середине и на поверхности пластины через
20 минут после начала охлаждения.

Охлаждение считать двухсторонним, расчет выполнить как для неограниченной    пластины  при  коэффициенте  теплоотдачи  на   поверхности – 25 Вт/(м2.К).

2.4. Бетонная плита толщиной 200 мм помешается в камеру испытаний на  трещиностойкость. Температура  в  камере  = –30 ºС.  Начальная температура  плиты  = 20 ºС.  Коэффициент  теплоотдачи   на   поверхности = 22 Вт/(м2.К).

Считая охлаждение двухсторонним, определить температуры на поверхности и по оси плиты, спустя 1 ч после помещения в камеру.

2.5. Пластины из углеродистой стали толщиной 2 мм подвергают закалке. Для этого их предварительно нагревают до температуры 800 ºС, а затем опускают в масляную ванну, температура в которой 30 ºС. Определить температуру пластины через 10 с после погружения пластин в ванну.

Пластины считать неограниченными, охлаждение – двухсторонним, а коэффициент теплоотдачи на поверхности пластин равным 1 000 Вт/(м2.К).

2.6. Мясные полутуши охлаждаются в холодильной камере с температурой воздуха в ней = – 4 ºС. Начальная температура мяса = 35 ºС. Коэффициент  теплоотдачи  на  поверхности = 23 Вт/(м2.К). Масса полутуши – 80 кг, средняя толщина – 0,25 м.

Определить длительность охлаждения и количество отведенной теплоты при охлаждении до температуры в центре бедренной части = 4 ºС.

При  расчете считать полутушу неограниченной пластиной, а охлаждение – двухсторонним.

Определить также температуру на поверхности мяса в данный момент времени.

Сравнить рассчитанную продолжительность охлаждения с ее значением по формуле (2.9).

2.7. Вал диаметром 140 мм при начальной температуре 20 ºС поместили в печь, температура в которой составляет 800 ºС. Определить температуры на поверхности и по оси вала через 12 мин после начала нагрева.

Вал выполнен из углеродистой стали. Коэффициент теплоотдачи на поверхности 160 Вт/(м2.К).

2.8. Цилиндрический вал диаметром 80 мм закаливают в масляной ванне, температура в которой поддерживается постоянной и равной 30 ºС. Перед погружением в ванну вал равномерно нагревают до 850 ºС.

Какими будут температуры на поверхности и на оси вала через 1 мин от начала охлаждения? Определить также количество теплоты, отведенной от вала длиной 1,2 м за это время.

Вал выполнен из углеродистой стали, коэффициент теплоотдачи на поверхности 2 000 Вт/(м2  К).

2.9. Выполните расчеты, предусмотренные в условиях задачи 2.8, при времени охлаждения вала равным 2 мин.

2.10. В холодильной камере охлаждаются яблоки, их начальная температура 25 ºС. Температура в камере = –2 ºС, коэффициент теплоотдачи на поверхности = 8 Вт/(м2 К). Средний диаметр яблок – 88 мм, яблоки не соприкасаются друг с другом.

Сколько потребуется времени для охлаждения яблок до температуры на поверхности = 1 ºС. Какая температура будет в центре яблок?

Решение

Выписываем из приложения Б теплофизические свойства яблок:

– теплопроводность = 0,55 Вт/(м.К);

– удельная теплоемкость = 3,77 кДж/(кг.К);

– плотность = 800 кг/м3;

– температуропроводность = 0,55/(3770800)=1,8.10-7 м2/с.

Определяем:

– число Био

,

где определяющим геометрическим размером принят радиус яблока;

– безразмерную температуру на поверхности по уравнению (2.1а)

;

– число Фурье по зависимости (2.2), считая заранее, что оно больше 0,3,

;

где значения = 0,876 и  = 1,3 приняты по приложению А (табл. А. 3);

– время охлаждения

с = 3,6 ч;

– безразмерную температуру в центре яблок по выражению (2.3)

;

где N = 1,182 по приложению А;

– температуру в центре, используя зависимость (2.1а)

ºС.

2.11. Частица  угля  сферической  формы диаметром 2 мм и температу-
рой 20 ºС  помещена  в  печь,  внутри которой поддерживается температура 1 000 ºС. Определить время для нагрева поверхности до температуры самовоспламенения, равной 700 ºС, и температуру в центре частицы в этот момент времени.

Коэффициент  теплоотдачи  на  поверхности  частицы – 200 Вт/(м2.К), теплопроводность  угля – 0,2 Вт/(м.К), температуропроводность частицы – 10-7 м2/с.

2.12. Картофель температурой 4 ºС охлаждается воздухом температурой 
= –15 ºС. Определить время охлаждения клубней до температуры на поверхности = –2 ºС, а также температуру в центре в этот момент времени.

Клубни сферической формы диаметром 70 мм не соприкасаются друг с другом. Коэффициент теплоотдачи на поверхности – 6 Вт/(м2.К).

2.13. По условиям задачи 2.13 выполнить расчет охлаждения картофеля в таре, используя закономерности регулярного режима нестационарной теплопроводности и принимая конечную температуру клубней = –1 ºС.

2.14. Определить время охлаждения капусты при ее хранении россыпью в условиях активного вентилирования. Начальная температура кочанов капусты 
= 15 ºС, охлаждение до температуры = 0 ºС. Температура охлаждающего воздуха = –2 ºС, интенсивность вентилирования = 150 м3/ч.

2.15. Яблоки охлаждаются от 25 до 6 ºС в камере, температура воздуха в которой 0 ºС. Определить продолжительность охлаждения при размещении яблок в таре и россыпью без контакта друг с другом.

Диаметр  яблок   принять   равным  100 мм. Конечная  температура задана в центре яблок. Коэффициент теплоотдачи  на поверхности яблок = 10 Вт/(м2.К).

2.16. Тушки птицы охлаждаются на транспортере в ванне с водой. Начальная температура птицы = 35 ºС, конечная – = 4 ºС. Температура воды в ванне 
= 1 ºС. Принимая регулярный режим охлаждения, определить продолжительность охлаждения. Темп охлаждения m = 0,6 ч-1.

2.17. При запаривании картофель нагревается от 10 ºС до 95 ºС (в центре клубней). Принимая  температуру  окружающей  среды (воды и конденсата)
= 105 ºС, определить продолжительность нагрева.

Форму клубней принять сферической диаметром 60 мм, коэффициент теплоотдачи на их поверхности – 2 000 Вт/(м2  К).

Контрольная задача 1

В холодильной камере охлаждаются ягоды, фрукты или овощи. Определить продолжительность охлаждения до заданной температуры на поверхности и температуру в центре в этот момент времени.

При расчете принять, что отдельные плоды не соприкасаются друг с другом и охлаждаются по всей их наружной поверхности.

Вид продукта принять по таблице 2.1 в зависимости от последней цифры шифра (номера варианта), а коэффициент теплоотдачи, начальную температуру продукта , температуру на поверхности   и температуру охлаждающего воздуха   – по предпоследней цифре шифра.

Таблица 2.1. Исходные данные

| Последняя цифра шифра | Продукт |  | Предпоследняя цифра шифра | , Вт/(м2 К) | , ºС | , ºС | , ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абрикосы |  | 1 | 6 | 15 | 0 | –2 |
| 2 | Вишня |  | 2 | 8 | 18 | 1 | –2 |
| 3 | Горошек зеленый |  | 3 | 10 | 20 | 2 | 0 |
| 4 | Клубника мелкая |  | 4 | 12 | 22 | 3 | 0 |
| 5 | Клубника средняя |  | 5 | 15 | 25 | 4 | 1 |
| 6 | Клубника крупная |  | 6 | 15 | 15 | 4 | 1 |
| 7 | Клюква |  | 7 | 12 | 18 | 3 | 1 |
| 8 | Слива |  | 8 | 10 | 20 | 2 | –1 |
| 9 | Смородина |  | 9 | 8 | 22 | 1 | –1 |
| 0 | Фасоль |  | 0 | 6 | 25 | 0 | –2 |

3  Замораживание продукции

В процессе замораживания продукции происходит вымораживание влаги – превращение воды в лед.

Доля вымороженной влаги по отношению ко всей ее массе, содержащейся во влажной продукции, зависит от вида продукции, криоскопической температуры и конечной температуры замороженной продукции.

Для плодов и ягод установлены следующие значения доли вымороженной влаги  в зависимости от температуры замороженного продукта :

| , ОС | –4 | –6 | –8 | –10 | –14 | –18 | –20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,47 | 0,58 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,8 | 0,81 |

Удельная теплота замораживания, отводимая от замораживаемых продуктов,

,                                (3.1)

где  и  –  удельные   теплоемкости    продукта   до и после замораживания, кДж/(кг.К);

и  – температуры продукта до и после замораживания, ºС;

– криоскопическая температура, ºС;

– удельная теплота льдообразования, кДж/кг;

– начальная влажность продукта, %.

В случае отсутствия необходимых данных расчет выполняют через разность удельных энтальпий

,                                                (3.1а)

где  и  – удельные энтальпии продукта, кДж/кг, при температурах  и .

Теплофизические свойства продукции приведены в приложении Б.

Важнейшей характеристикой процесса замораживания является его продолжительность.

В инженерной практике используют расчетную зависимость

,                                  (3.2)

где – продолжительность замораживания, с;

– плотность продукта, кг/м3;

– удельная теплота замораживания, Дж/кг;

– средняя температура охлаждающей среды, ºС;

и  – коэффициенты, зависящие от формы и размеров замораживаемого продукта;

– теплопроводность замороженного продукта, Вт/(м.К);

– термическое сопротивление упаковки продукта, м2.К/Вт.

За определяющий геометрический размер  принимают для пластин – толщину, для цилиндра и шара – диаметр.

Коэффициенты формы тела:

– пластина неограниченной длины    = 0,125 и = 0,5;

– шар                                                      = 0,0417 и = 0,167.

В случае охлаждения продукта в форме пластины (параллелепипеда) значение коэффициентов  и  зависят от соотношений между размерами продукта. Определяющим геометрический размером принимается наименьший размер (наименьшая толщина пластины).

Формула (3.2) получена при условии предварительного охлаждения продукта к началу замораживания до криоскопической температуры во всех его частях. Допускается ее использовать для процессов охлаждения и замораживания с учетом теплоты, отводимой от продукта при охлаждении и замораживании.

Теплопроводность замороженных продуктов  допустимо принять в зависимости от их вида:

– ягоды – 1,1 Вт/(м  К);

– вишня – 1,35 Вт/(м К);

– сливы и абрикосы – 1,7 Вт/(м  К);

– говядина, птица – 1,45 Вт/(м К).

Задачи

3.1. Определить продолжительность замораживания мясных полутуш до температуры = –15 ºС, в воздушной среде температурой = –30 ºС. Начальная температура полутуши = 10 ºС.

При расчете принять коэффициент теплоотдачи на поверхности продукта
= 20 Вт/(м2  К).

Полутушу рассматривать как пластину, для которой коэффициенты формы = 0,1 и = 0,35. Расчетную толщину принять равной 0,25 м.

3.2. Тушки птицы, упакованные в пленке, охлаждаются и замораживаются от температуры = 5 ºС до температуры = –20 ºС в жидком хладоносителе температурой = –35 ºС.

Определить требуемое значение коэффициента теплоотдачи на поверхности продукта при заданной продолжительности процесса = 1,8 ч.

Тушки  птицы  считать  округлой  формы эквивалентным диаметром 0,15 м. Плотность мяса птицы = 1 030 кг/м3, криоскопическая температура = –1,5 ºС. Толщина полиэтиленовой пленки = 0,1 мм.

Контрольная задача 2

Замораживание продукции происходит во взвешенном слое в воздушной среде.

Определить продолжительность замораживания.

Вид продукции принять по табл. 2.1.

Коэффициент теплоотдачи на поверхности продукта , температуры продукта до и после замораживания ( и    соответственно) и температуру охлаждающей среды   принять по таблице 3.1 в зависимости от предпоследней цифры шифра.

Теплоту замораживания определить по уравнению (3.1) и сравнить с расчетным значением по формуле (3.1а).

Таблица 3.1. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | , Вт/(м2 К) | , ºС | , ºС | , ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 15 | –15 | –25 |
| 2 | 100 | 18 | –18 | –30 |
| 3 | 120 | 20 | –20 | –30 |
| 4 | 150 | 22 | –15 | –25 |
| 5 | 200 | 25 | –18 | –25 |
| 6 | 80 | 15 | –20 | –30 |
| 7 | 100 | 18 | –15 | –25 |
| 8 | 120 | 20 | –18 | –30 |
| 9 | 150 | 22 | –20 | –30 |
| 0 | 200 | 25 | –15 | –25 |

4  Тепло- и массообмен в парогазовых средах

Массообменом принято называть процессы переноса массы данного компонента в пространстве с неоднородным полем его концентрации или парциального давления.

Во многих практических случаях происходит массоотдача как конвективный массообмен между движущейся средой и поверхностью жидкости или твердого тела.

Уравнение массоотдачи

,                           (4.1)

где  – коэффициент массообмена, отнесенный к разности концентраций компонента, м/с;

и  – плотности (концентрации) компонента у поверхности раздела фаз и вдали от нее, кг/м3;

– площадь поверхности массообмена, м2;

- коэффициент массоотдачи, отнесенный к разности парциальных давлений компонента, с/м;

и  – парциальные давления данного компонента у поверхности раздела фаз и вдали от нее , Па.

В случае массообмена, направленного к поверхности раздела фаз, необходимо в уравнении (4.1) поменять местами величины в круглых скобках, чтобы из большего значения вычитать меньшее.

Соотношение между коэффициентами массообмена и массоотдачи обычно записывают в следующем виде

,                                                 (4.2)

где  – удельная газовая постоянная компонента, Дж/(кг К);

– термодинамическая температура поверхности жидкости или твердого тела, К.

Процесса теплообмена могут сопровождаться процессами массообмена, обсусловленными конденсацией паров или испарением жидкости. При этом отличают «мокрый» теплообмен от «сухого» теплообмена, происходящего при отсутствии массообмена и рассчитываемого традиционно используемым методом.

В условиях совпадения направлений процессов тепло- и массообмена

,                                  (4.3)

где  и  – температуры поверхности раздела фаз и вдали от этой поверхности, ºС;

– удельная теплота парообразования, кДж/кг.

Знак «плюс» – для испарения жидкости; знак «минус» – для конденсации паров.

Допускается принять = 2 500 кДж/кг.

При испарении жидкости принимают параметры диффундирующего компонента у поверхности жидкости как для насыщенного пара при температуре этой поверхности.

При свободном движении воздуха у поверхности испаряющейся воды при  коэффициент массообмена (влагообмена) находят из следующей зависимости

.                                        (4.4)

При этом

,                                            (4.5)

где  и – плотности влажного воздуха вдали и у поверхности воды, кг/м3.

При невысоких температурах воздуха (менее 50 ºС) допустимо принять

,                                         (4.5а)

где  – температура влажного воздуха (по «сухому» термометру), К;

– температура поверхности испарения (температура по «мокрому» термометру), К.

Определяющий размер находят как сторону квадрата, равновеликого по площади поверхности.

Теплопроводность и кинематическую вязкость влажного воздуха определяют при его температуре вдали от поверхности испарения, а коэффициент диффузии водяных паров в составе влажного воздуха – при средней температуре  пограничного слоя

,                                              (4.6)

где  и  - температура, К, и давление, кПа, воздуха.

При вынужденной конвекции воздуха у поверхности испарения воды

,                                        (4.7)

где  – критерий Гухмана, характеризующий пароаккумулирующую способность влажного воздуха.

В критерии Гухмана  и – термодинамические температуры по «сухому» и «мокрому» термометру, К.

Определяющим размером является длина поверхности испарения по направлению движение воздуха. Выбор определяющей температуры приведен выше в пояснениях к уравнениям (4.4) и (4.5).

Постоянные ,  и  принимают в зависимости от числа Рейнольдса:

0,49                   0,61                0,135

0,0248               0,9                  0,135

В расчетах процессов массообмена широко используют аналогию с процессом теплообмена и считают, что процессы массообмена описываются аналогичными уравнениями теплообмена .

С учетом подобия процессов записывают расчетные уравнения в следующем виде:

,                                     (4.8)

,                                       (4.9)

где  – коэффициент испарения, кг/(м2.с);

и  – влагосодержание, г/кг, и энтальпия, кДж/кг, насыщенного влажного воздуха при температуре поверхности испарения;

и  - влагосодержание, г/кг, и энтальпия, кДж/кг, влажного воздуха вдали от поверхности испарения.

При этом

,                                            (4.10)

где  – средняя плотность влажного воздуха в пограничном слое, примыкающем к поверхности испарения, кг/м3.

Исходя из аналогии процессов тепло- и массообмена,

,                                         (4.11)

где  – коэффициент теплоотдачи на поверхности испарения при «сухом» теплообмене, Вт/(м2 К);

– удельная изобарная теплоемкость влажного воздуха, кДж/(кг К).

В процессах испарения воды при температуре воздуха не более 50 ºС значение = 1,15, что позволяет считать приближенно выполненными условия подобия процессов тепло- и влагообмена.

При испарении нагретой воды в условиях движения воздуха у поверхности воды со скоростью  м/с коэффициент массоотдачи, м/с, может быть определен по эмпирической зависимости

,                                   (4.12)

где  – фактор гравитационной подвижности;

– скорость воздуха у поверхности воды, м/с.

Фактор гравитационной подвижности воздуха температурой 1530 ºС имеет следующие значения в зависимости от температуры поверхности испарения:

, ºС                            30                    50             70                     90

в                               0,0458           0,0687       0,0853               0,106.

Температура поверхности испарения несколько ниже температуры воды.

В практике инженерных расчетов теплотехнического оборудования нередко встречаются процессы теплообмена, осложненные процессами конденсации водяных паров из состава влажного воздуха на поверхности теплообмена. Это происходит, например, в теплообменниках-теплоутилизаторах систем вентиляции или в воздухоохладителях систем охлаждения.

Трудности расчета связаны с определением не только коэффициентов массообмена, но и  той части поверхности теплообмена, на которой происходит конденсация паров.

Принято использовать упрощенный метод расчета с введением коэффициента влаговыпадения

,                                             (4.13)

где  и  – энтальпия влажного воздуха на входе и выходе, кДж/кг;

и  – температуры влажного воздуха на входе и выходе, ºС.

Коэффициент влаговыпадения принимают в пределах от 1 до 3,5. Его значение можно определить следующим образом:

– рассчитывают энтальпию , исходя из теплового баланса оборудования;

– если точка пересечения изоэнтальпии  с линией влагосодержания  выше линии насыщенного влажного воздуха, то принимают = 1 в связи с отсутствием конденсации водяных паров;

– в противном случае определяют температуру насыщенного влажного воздуха , при котором его энтальпия соответствует энтальпии ;

– находят температуру воздуха на выходе

,                                                       (4.13а)

где увеличение температуры  принимают в пределах от 0,2 до 0,5 ºС;

– рассчитывают коэффициент влаговыпадения по уравнению (4.13).

При расчетах пользуются условным коэффициентом теплоотдачи, характерным для «мокрого» теплообмена

,                                                       (4.14)

где  – коэффициент теплоотдачи в условиях «сухого» теплообмена.

При расчете параметров влажного воздуха используют следующие уравнения:

,                                           (4.15)

где  – влагосодержание, г/кг;

,                                               (4.16)

где  – относительная влажность воздуха, %;

– влагосодержание насыщенного влажного воздуха, г/кг;

– парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре воздуха, кПа;

– парциальное давление водяного пара в составе воздуха, Па;

;                                                (4.16а)

,                                        (4.17)

где  и  – энтальпии сухого воздуха и влажного насыщенного при температуре влажного воздуха, кДж/кг;

,                                                (4.18)

где  – плотность сухого воздуха, кг/м3.

Теплопроводность и вязкость принимают как для сухого воздуха.

Теплофизические свойства воздуха приведены в приложении В.

Задачи

4.1. Определить массу испаряющейся воды со смоченной поверхности площадью 0,8 м2.

Параметры  воздуха: температура = 15 ºС, относительная влажность 
= 70%. Температура поверхности испарения = 12 ºС.  Время испарения – 8 ч.

Решение

Принимаем процесс массообмена при естественном движении воздуха.

Выписываем из приложения В теплофизические свойства воздуха при температуре 15 ºС:

теплопроводность  Вт/(м К);

вязкость                   м2/с.

При средней температуре пограничного слоя  ºС определяем коэффициент диффузии по уравнению (4.6), приняв  100 кПа

м2/с.

Определяющий геометрический размер

м.

Число Архимеда по уравнению (4.5) с учетом зависимости (4.5а)

.

Диффузионное число Прандтля

.

Произведение .

Диффузионное число Нуссельта по формуле (4.4)

.

Коэффициент массообмена

м/с.

Коэффициент массоотдачи по уравнению (4.2)

с/м.

Для водяного пара  Дж/(кг К).

Парциальные давления водяного пара на линии насыщения по приложению В:

при  ºС        Па;

при  ºС        Па.

Парциальное давление водяного пара в составе влажного воздуха:

Па.

Массовый расход испаряемой влаги по зависимости (4.1):

кг/с =  кг/ч.

Масса испаряемой влаги

кг.

4.2. Выполнить расчет массообмена в условиях задачи 4.1 при вынужденной  конвекции воздуха у поверхности испарения. Скорость воздуха = 0,8 м/с, определяющий геометрический размер  м.

Решение

Число Рейнольдса

.

Диффузионное число Нуссельта по формуле (4.7) с учетом принятых коэффициентов

.

Коэффициент массообмена

м/с.

Коэффициент массоотдачи

с/м.

Массовый расход

кг/с = кг/ч.

Масса испаряемой влаги

кг.

4.3. В открытой ванне находится нагретая вода температурой 4 ºС. Температура окружающего воздуха равна 20 ºС, его относительная влажность – 60%. Площадь поверхности испарения – 0,15 м2.

Рассчитать массовый расход испаряемой влаги в условиях свободного движения воздуха.

При расчете принять температуру поверхности испарения равной 37ºС.

Атмосферное давление В = 100 кПа.

4.4. Как изменится расход испаряемой влаги в условиях предыдущей задачи при переходе к вынужденному движению воздуха со скоростью 3 м/с. Определяющий размер принять равным 0,4 м, а температуру воздуха по «мокрому» термометру  15,5  ºС. При расчете использовать уравнение (4.7).

4.5. Выполнить расчет по условиям задачи 4.4, определив коэффициент массоотдачи по формуле (4.12). Приведите возможные причины различия в расчетных значениях по сравнению с задачей 4.4.

4.6. Определить расход испаряющейся влаги с поверхности испарения площадью равной 0,5 м2.

Подвижность воздуха у поверхности испарения 2,5 м/с, температура воздуха 20 ºС, его относительная влажность 65%, температура поверхности испарения
16 ºС. Давление воздуха  = 100 кПа.

Определяющий размер принять равным 0,25 м.

4.7. Открытая поверхность воды площадью 0,8 м2  обдувается воздухом со скоростью 1,5 м/с.

Определить массу влаги, испаряющейся за 1,5 ч. Температура поверхности испарения  = 35 ºС, температура воздуха  = 22 ºС, его относительная влажность 50%. Определяющий размер 0,2 м.

Расчет выполнить в двух вариантах, определяя коэффициент массообмена (массоотдачи) по формулам (4.7) и (4.12).

Температура воздуха по «мокрому» термометру = 16 ºС.

4.8. Вода в водоеме нагревается в солнечный день и температура ее поверхности в вечернее время составляет 25 ºС. Температура воздуха над водоемом  = 18 ºС, его относительная влажность  = 50%. Скорость воздуха у поверхности  воды 2 м/с, а длина водоема в направлении движения воздуха 15 метров.

Определить тепловой поток с площади 10 м2.

Решение

Используем аналогию с процессами теплообмена.

Выписываем   теплофизические  свойства  влажного  воздуха  при

= 18 ºС, принимаем их как для сухого воздуха, что допустимо при низких температурах воздуха:

Вт/(м К);  м2/с;  1 000 Дж/(кг К);  = 0,71.

Число Рейнольдса

.

В этом случае режим омывания поверхности водоема является турбулентным. Теплообмен описывается уравнением [3 ] ,  в котором  определяющий температурой принимают температуру воздуха, а определяющим размером  – размер в направлении движения воздуха

.

Вт/(м2 К).

Коэффициент испарения по формуле (4.11)

кг/(м2 с).

где  = 1 кДж/(кг К).

Выписываем из приложения В:

– при  = 18 ºС     = 18,11 кДж/кг;  кДж/кг;

– при  = 25 ºС     = 25,15 кДж/кг;  кДж/кг.

Находим энтальпию влажного воздуха по формуле (4.17)

кДж/кг;

кДж/кг.

Тепловой поток по уравнению (4.9)

Вт.

4.9. По условию задачи 4.8 определить массовый расход испарившейся воды, используя аналогию с процессами теплообмена.

4.10. Ванна  с открытой горизонтальной поверхностью размерами 1,2х2,5 м  содержит  нагретую  воду. Температура  поверхности  испарения  = 40 ºС, температура воздуха в помещении 25 ºС, его относительная влажность  = 70%.

Определить тепловой поток с открытой поверхности в условиях свободной конвекции воздуха на основании уравнений (4.3) и (4.9).

При расчете использовать аналогию с процессами теплообмена. Коэффициент теплоотдачи находят при  > 109 по уравнению

,

в котором определяющая температура – температура воздуха, а определяющий размер – длина короткой стороны поверхности испарения [5].

4.11. Определить коэффициент влаговыпадения при охлаждении воздуха температурой 32 ºС и относительной влажностью 80%. Состояние охлажденного воздуха характеризуется энтальпией 67 кДж/кг.

Решение

Определяем параметры воздуха перед охлаждением.

При  32 ºС находим по приложению В:

= 4 753,6 Па;  = 31,043 г/кг;  = 32,2 кДж/кг и  = 111,69 кДж/кг.

По уравнениям (4.15), (4.16) и (4.17)

Па = 3,8 кПа;

г/кг;

кДж/кг;

кДж/(кг К).

При кДж/кг определяем по приложению В температуру насыщенного влажного воздуха  = 22,5 ºС.

Принимаем  ºС.

Коэффициент влаговыпадения по формуле (4.13)

.

4.12. Воздух температурой 10 ºС и относительной влажностью 80% охлаждается в теплоутилизаторе. Энтальпия воздуха на выходе =15,6 кДж/кг.

Определить коэффициент теплоотдачи в условиях конденсации водяных паров, если при «сухом» теплообмене  = 42 кДж/(кг К).

4.13. Воздухом температурой 18 ºС и энтальпией 43 кДж/кг охлаждается до состояния при энтальпии 28,3 кДж/кг.

Определить коэффициент влаговыпадения и изменение влагосодержания воздуха.

4.14. Воздух температурой 22 ºС и относительной влажностью 70% охлаждается до состояния при энтальпии 39,5 кДж/кг.

Определить коэффициент теплоотдачи, если в условиях «сухого» теплообмена  = 50 Вт/(м2 К).

5  Теплообмен в зерновом слое

Теплообмен в зерновом слое определяет тепловые процессы в технологических аппаратах при термической обработке различных материалов. При этом рассматривают теплообмен на поверхности частиц (зерен).

Теплообмен в плотном неподвижном слое описывается следующими уравнениями:

– при = 20 1 700

;                                            (5.1)

– при = 200 1 700

;                                          (5.2)

– при  > 1 700

.                                          (5.3)

Определяющей температурой является средняя температура среды, определяющим размером – эквивалентный диаметр частиц.

Скорость среды определяют из расчета на все поперечное сечение, свободное от частиц.

В случае использования газов расчетные зависимости упрощаются:

;                                            (5.1а)

;                                          (5.2а)

.                                          (5.3а)

Переход неподвижного слоя в псевдоожиженный («кипящий») слой происходит при вполне определенной скорости среды, называемой скоростью начала псевдоожижения.

При этом критической скорости гидравлическое (аэродинамическое) сопротивление слоя становится равным весу слоя, приходящемуся на единицу площади поперечного сечения, и частицы переходят во взвешенное состояние, теряя контакты (соприкосновения) друг с другом.

Скорость начала псевдоожижения находят по общей формуле [6]:

,                                   (5.4)

где –  критическое значение числа Рейнольдса, определяющее скорость начала псевдоожижения.

Оптимальную скорость   потока среды через слой принимают в 1,5 раза больше скорости начала псевдоожижения.

В ряде случаев она может быть  определена по частным зависимостям. В случае псевдоожиженного слоя плодов и ягод при псевдоожижении воздухом

,                                 (5.5)

где  – масса одного плода или одной ягоды, г.

Для расчета теплообмена между частицами и газовым потоком в псевдоожиженном слое допускается использовать:

– при   зависимость

;                                       (5.6)

– при  уравнение (5.2а);

– при  > 1 700 уравнение (5.3а).

Пояснения к выбору определяющих параметров и скорости среды даны выше.

Задачи

5.1. Слой яблок охлаждается потоком воздуха, температура которого изменяется в слое от 2 до 10 ºС. Скорость фильтрации, отнесенная ко всему сечению аппарата, равна 0,6 м/с. Средний размер яблок 42 мм.

Вычислить коэффициент теплоотдачи на поверхности яблок.

5.2. В технологии приготовления бетона предусмотрено предварительное  охлаждение гравия водой в неподвижном слое. Средний размер гравия 27 мм, средняя  температура  охлаждающей  воды  10 ºС. Скорость   воды на входе в слой 0,02 м/с.

Определить коэффициент теплоотдачи на поверхности частиц.

5.3. Черника охлаждается воздухом в неподвижном слое. Скорость воздуха 1,2 м/с. Эквивалентный диаметр ягод 12 мм, средняя температура воздуха  2 ºС.

Найти коэффициент теплоотдачи на поверхности ягод.

5.4. Охлаждение вишни размером плодов 25 мм от 20 до 0 ºС предусмотрено в плотном слое, медленно движущемся на транспортере от места загрузки до места выгрузки. Воздух, проходя слой вишни в направлении снизу – вверх,  нагревается от  минус 2  до 3 ºС.  Скорость воздуха при входе в слой 0,8 м/с.

Рассчитать коэффициент теплоотдачи.

5.5. В условиях задачи 5.4 найти минимально необходимую массу вишни в аппарате, приняв производительность аппарата по охлаждаемой вишне равной 500 кг/ч.

Решение

Выписываем из приложения Б теплофизические свойства вишни:

–  плотность  = 1 060 кг/м3;

–  удельную теплоемкость  = 3,52 кДж/(кг К).

Тепловой поток при охлаждении вишни:

кВт.

Рассчитываем средний температурный напор по уравнению (8.4), переходя от перекрестного тока к противотоку.

3 ОС

20 ºС                                            0 ºС

20 ºС                                      0 ºС

3 ºС                                         – 2 ºС

– 2  ºС

ºС.

Вводим температурный коэффициент к температурному напору, равный 0,8.

ºС.

Используем значение коэффициента теплоотдачи из расчета задачи 5.3

= 78 Вт/(м2 К).

Требуемая площадь наружной поверхности плодов вишни на транспортере в пределах аппарата охлаждения

м2.

Определяем площадь наружной поверхности плодов массой 1 кг

.                                                              (5.7)

м2/кг.

Необходимая масса продукции по условию обеспечения требуемой площади наружной поверхности плодов

кг.

Учитывая, что плоды касаются друг друга, необходимо увеличить массу плодов на транспортере в пределах аппарата на 20 % с целью обеспечения необходимой поверхности теплообмена

кг.

5.6. В воздушном морозильном аппарате замораживается клюква, средний размер ягод которой равен 15 мм. Средняя температура воздуха в аппарате минус 20 ºС.

Определить коэффициент теплоотдачи на поверхности ягод в псевдоожиженном слое при оптимальной скорости воздушного потока.

5.7. Зеленый горошек эквивалентным диаметром 12 мм охлаждается на конвейерной ленте в плотном слое. Начальная температура горошка 25 ºС, конечная температура 5 ºС. Температура воздуха на входе в слой 0 ºС, а на выходе равна 
3 ºС. Скорость воздуха в сечении перед слоем горошка 0,6 м/с. Определить необходимую массу горошка на конвейере в пределах аппарата при производительности аппарата 200 кг/ч.

5.8. Воздушный морозильный аппарат для замораживания черники имеет производительность = 700 кг/ч. Замораживание организуется в псевдоожиженном слое. Температура воздуха на входе в слой минус 30 ºС, на выходе –  минус 27 ºС. Начальная температура продукта 25 ºС, конечная –  минус 20 ºС. Найти время замораживания и необходимую массу продукта в грузовом отсеке аппарата.

Решение

Выписываем теплофизические свойства черники из приложения Б:

–  масса единичного продукта = 1,1 г;

–  плотность  = 1 000 кг/м3;

–  эквивалентный диаметр  = 12 мм;

–  влажность  = 82,3 %;

–  удельная теплоемкость:

свежего продукта  = 3,6 кДж/(кг К);

замороженного     = 1,9 кДж/(кг К);

–  криоскопическая температура  = – 1,4 ºС;

–  насыпная плотность  = 600 кг/м3;

–  удельная теплота льдообразования  = 277 кДж/кг.

Средняя температура воздуха

ºС.

Теплофизические свойства воздуха из приложения В:

–  плотность  = 1,42 кг/м3;

–  изобарная удельная теплоемкость  = 1 кДж/(кг К);

–  теплопроводность  = 0,022 Вт/(м К);

–  кинематическая вязкость  м2/с.

Число Архимеда

.

Критическое число Рейнольдса по формуле (5.4)

.

Скорость начала псевдоожижения

м/с.

Оптимальная скорость воздуха

м/с.

Вычислим оптимальную скорость по уравнению (5.5)

м/с.

Из двух значений принимаем наибольшее

м/с.

Находим:

–  число Рейнольдса

;

–  число Нуссельта по формуле (5.3а)

;

–  коэффициент теплоотдачи на поверхности ягод в псевдоожиженном слое

Вт/(м2 К).

Удельная теплота замораживания по уравнению (3.1)

кДж/кг.

Доля вымороженной влаги при  = – 20 ºС принята равной 0,81 (см. п. 3).

Выполним расчет удельной теплоты по уравнению (3.1а), используя данные об энтальпии продукта из приложения Б

кДж/кг.

В дальнейшем используем значение

= 315 кДж/кг.

Принимаем (см. п.3) теплопроводность замороженного продукта
 = 1,1 Вт/(м К) и рассчитываем время замораживания по уравнению (3. 2)

с.

При расчете среднего температурного напора допустимо принять температуру ягод одинаковой по всему объему псевдоожиженного слоя и равной температуре замороженного продукта.

В таком случае расчетная площадь поверхности теплообмена (площадь поверхности ягод) завышена.

ОС.

Тепловой поток при охлаждении ягод

кВт = 61 250 Вт.

Площадь поверхности теплообмена

м2.

Площадь наружной поверхности ягод массой 1 кг по уравнению (5.7)

м2/кг.

Необходимая для обеспечения теплообмена масса продукта

кг.

Определим объемный расход охлаждающего воздуха

м3/с.

Площадь поперечного сечения аппарата

м2.

Высоту неподвижного плотного слоя принято принимать равной от 5 до 10 эквивалентных диаметров ягод или плодов.

Принимаем

м.

Объем неподвижного плотного слоя в грузовом отсеке

м3.

Масса ягод в слое в пределах грузового отсека

кг.

Среднее время пребывания ягод в грузовом отсеке

ч = 1 050 с,

что значительно больше требуемого времени замораживания.

Ответ: 160 с и 200 кг.

Контрольная задача

Рассчитать время замораживания и необходимую массу продукта в грузовом отсеке воздушного морозильного аппарата псевдоожиженного слоя.

Вид продукта принять по таблице 2.1 в зависимости от последней цифры шифра (варианта).

Производительность, температуры продукта и воздуха принять по табл. 5.1 в зависимости от предпоследней цифры шифра (варианта).

Таблица 5.1. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Производительность , кг/ч | Температуры, ºС |
| --- | --- | --- |
|  |  | продукта | воздуха |
|  |  | начальная | конечная | на входе | на выходе |
| 1 | 100 | 10 | – 10 | – 20 | – 17 |
| 2 | 200 | 15 | – 15 | – 25 | – 22 |
| 3 | 300 | 18 | – 18 | – 30 | – 27 |
| 4 | 400 | 20 | – 20 | – 30 | – 27 |
| 5 | 500 | 25 | – 10 | – 18 | – 15 |
| 6 | 50 | 10 | – 15 | – 22 | – 18 |
| 7 | 70 | 15 | – 18 | – 26 | – 22 |
| 8 | 120 | 18 | – 20 | – 28 | – 25 |
| 9 | 150 | 20 | – 10 | – 22 | – 18 |
| 0 | 250 | 25 | – 15 | – 24 | – 20 |

6  Теплообмен при кипении жидкостей

Кипение жидкостей рассматривают в большом объеме при свободном движении или в трубах и каналах при вынужденном движении. Интенсивность теплообмена при кипении зависит от природы жидкости и ее теплофизических свойств. Определяющей температурой является температура  насыщения.

Ограничимся рассмотрением теплообмена в условиях пузырькового режима кипения.

При кипении в большом объеме и заданной поверхностной плотности теплового потока (тепловой нагрузки поверхности нагрева) рассчитывают теплообмен, используя следующие зависимости:

–  при

;                                        (6.1)

–  при < 0,01

.                                       (6.2)

В уравнениях приняты обозначения обобщенных переменных:

,                                                (6.3)

где  –  характерный геометрический размер, пропорциональный критическому диаметру парового пузырька на поверхности нагрева (парообразования), м;

,                                               (6.4)

где  –  приведенная скорость парообразования, которая характеризует объем пара, образующегося на единице площади поверхности нагрева в единицу времени, м3/(м2 с);

,                                             (6.4а)

где  –  тепловая нагрузка, Вт/м2;

–  удельная теплота парообразования, Дж/кг;

–  плотность образующегося пара, кг/м3.

Зависимости (6.1) и (6.2) справедливы при следующих условиях: ; ; объемное содержание пара в кипящей жидкости не превышает 70%.

Принято записывать

,                                             (6.5)

где  –  параметр, зависящий от теплофизических свойств жидкости, м2/Вт.

При кипении в большом объеме и заданном температурном напоре (разности температуры поверхности нагрева и температуры насыщения) используют уравнения:

–  при

;                              (6.6)

–  при <

,                                (6.7)

где  –  температурный напор, К;

–  параметр, зависящий от теплофизических свойств жидкости, К– 1.

Значения параметров ,  и   приведены для воды в приложении Г в зависимости от температуры насыщения.

Вышеприведенные расчетные зависимости используют при тепловых нагрузках меньше первой критической тепловой нагрузки, при которой наблюдается переход к пленочному режиму кипения. Значение первой критической тепловой нагрузки для воды приведены ниже:

| , МПа | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , МВт/м2 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |

Для определенного рода жидкости коэффициент теплоотдачи при кипении в большом объеме зависит только от поверхностной плотности теплового потока и давления насыщения. Поэтому используют эмпирические зависимости.

Для воды в диапазоне давлений от 0,1 до 4 МПа получены зависимости

,                                          (6.8)

,                                          (6.9)

где  –  давление насыщения, МПа;

–  тепловая нагрузка , Вт/м2.

При пузырьковом кипении в трубах и каналах учитывают, что теплоотдача определяется как конвекцией жидкости при ее вынужденном движении, так и процессом парообразования в кипящей жидкости.

В случае кипение при объемном паросодержании не более 70 % рассчитывают теплоотдачу следующим образом:

– находят коэффициенты теплоотдачи при вынужденном движении в трубах и при пузырьковом кипении в большом объеме (соответственно  и );

–  определяют коэффициент теплоотдачи  при пузырьковом кипении в трубах:

–  при  принимают =;

–  при  0,5 < < 2 вычисляют

;                                     (6.10)

–  при  принимают =.

Для расчета коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубах в условиях турбулентного режима при >104 и отношении длины трубы к ее диаметру больше 50 используют формулу

,                          (6.11)

где определяющей температурой является средняя температура среды.

Задачи

6.1. Определить коэффициент теплоотдачи от горизонтальной поверхности нагревателя к кипящей воде, находящейся под давлением 0,5 МПа.

Тепловая нагрузка поверхности нагревателя равна 1 МВт/м2.

Решение

Тепловая нагрузка поверхности нагревателя меньше первой критической при том же давлении (см. выше)

Вт/м2 <  Вт/м2.

Режим кипения является пузырьковым.

При заданном давлении из приложений Б и Д выписываем параметры воды

= 151,84 0С;  = 1,17 и  = 0,684 Вт/(м К).

Определяем характеристики теплообмена при кипении воды по приложению Г

м;  м2/Вт.

Находим по формуле (6.5)

.

Определяем по уравнению (6.1)

.

Коэффициент теплоотдачи исходя из выражения числа  по уравнению (6.3)

Вт/(м2 К).

6.2. Выполнить расчет в условиях задачи 6.1 по формуле (6.8) и сравнить с результатом предыдущего расчета.

6.3. На поверхности трубчатого электронагревателя с наружным диаметром 38 мм и длиной 1 м кипит вода под давлением 480 кПа. Мощность электронагревателя 14 кВт.

Определить температуру наружной поверхности нагревателя.

6.4. Вода под давлением 1,5 МПа кипит в большом объеме. Тепловая нагрузка  нагревателя составляет 1,25 МВт/м2. Определить коэффициент теплоотдачи.

Выполнить расчет по уравнениям (6.1) и (6.8).

6.5. Определить тепловую нагрузку поверхности нагрева при кипении воды в большом объеме, в котором вода находится под давлением 0,62 МПа. Температура поверхности нагрева равна 175 0С.

Решение

При давлении воды = 0,62 МПа выписываем из приложений Б и Д:

= 160 ºС;  = 1,1 и  = 0,68 Вт/(м К).

Принимаем пузырьковый режим кипения.

Из приложения Г находим

= 0,526 К– 1  и =  м.

Определяем

.

В таком случае по уравнению (6.6)

.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Тепловая нагрузка

Вт/м2.

Критическая тепловая нагрузка  Вт/м2, что значительно больше расчетной в условиях задачи. Режим кипения является пузырьковым.

6.6. Из воды, кипящей в большом объеме, необходимо получить 250 кг сухого насыщенного пара за 1 ч. Найти необходимую поверхность нагрева, если  давление  пара –  0,8 МПа, а температура поверхности нагрева равна 180  ºС.

6.7. На поверхности провода электрокипятильника происходит пузырьковое кипение воды в большом объеме при давлении 0,15 МПа. Диаметр провода 3 мм, а удельное сопротивление –   Ом м.

Допустимый перегрев воды равен 20 ºС.

Определить допустимую силу тока.

6.8. В парообразователе с общей площадью поверхности нагрева 12 м2 получают сухой насыщенный водяной пар давлением 0,02 МПа из кипящей воды. Определить паропроизводительность аппарата при температурном напоре на поверхности нагрева равном 17 ºС.

6.9. Вычислить коэффициент теплоотдачи при кипении воды и массу пара, получаемую в испарителе за 1 ч. Общая площадь поверхности нагрева равна 5 м2, перегрев кипящей воды на поверхности нагрева составляет 12 ºС, получаемый пар – влажный насыщенный степенью сухости 0,9, давление пара –  0,17 МПа.

6.10. Определить необходимую площадь испарительной поверхности  котла паропроизводительностью 10 т/ч. Давление водяного пара –  1,4 МПа, пар является сухим насыщенным. Температурный напор на поверхности нагрева равен 
10 ºС. Расчет выполнить в условиях пузырькового кипения в большом объеме.

6.11. Какой температурный напор необходимо обеспечить в условиях задачи 6.10, чтобы при той же площади поверхности нагрева увеличить паропроизводительность в 2 раза.

6.12. В трубе внутренним диаметром 30 мм и длиной 5 м происходит пузырьковое кипение воды. Скорость воды 1,3 м/с, давление воды 0,2 МПа.

Определить тепловой поток от стенки трубы к воде, приняв температурный напор на поверхности трубы равным 8 ºС.

Решение

Определяем по приложению Д при заданном давлении температуру насыщения = 120 ºС.

Выписываем теплофизические свойства воды при этой температуре:

=  м/с; = 0,686 Вт/(м К); = 1,47.

Температура внутренней поверхности трубы = 120+8=128 ºС.

При этой температуре = 1,38.

Рассчитываем при вынужденном движении воды в трубе:

–  число Рейнольдса

–  число Нуссельта по уравнению (6.11)

;

–  коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

По уравнению (6.9) рассчитываем коэффициент теплоотдачи при кипении воды

Вт/(м2 К).

Вычисляем:

–  отношение

;

–  коэффициент теплоотдачи по формуле (6.10)

Вт/(м2 К);

–  тепловой поток

(5.12)

Вт = 14,2 кВт.

6.13. В трубе внутренним диаметром 18 мм движется кипящая вода со скоростью 1,5 м/с. Вода находится под давлением 0,79 МПа.

Определить коэффициент теплоотдачи к кипящей воде, приняв температуру внутренней поверхности трубы равной 173 ºС.

6.14. Рассчитать коэффициент теплоотдачи в условиях задачи 5.13, приняв температуру внутренней поверхности трубы равной 180 ºС.

6.15. Определить температуру внутренней поверхности трубы, если тепловая  нагрузка  поверхности  равна 0,5 МВт/м2, скорость кипящей воды –  1,5 м/с, давление воды – 1,26 МПа. Внутренний диаметр трубы равен 38 мм.

7  Теплообмен при конденсации пара

В практике инженерных расчетов, как правило, имеет место пленочная конденсация пара при ламинарном движении пленки конденсата по смачиваемой поверхности теплообмена. На вертикальных поверхностях ламинарное движение сопровождается волновым течением пленки конденсата, что приводит к повышению интенсивности теплообмена в связи с уменьшением толщины стекающей пленки конденсата.

Во многих случаях происходит конденсация неподвижного (малоподвижного) пара, когда его скорость относительно поверхности конденсации не превышает 5 м/с.

При пленочной конденсации сухого насыщенного пара на вертикальной стенке и ламинарном течении пленки конденсата могут быть приближенно определены по формулам Нуссельта:

–  толщина пленки, м,

,                                       (7.1)

где  –  теплопроводность конденсата, Вт/(м К);

–  динамическая вязкость конденсата, Па.с;

и  –  температуры насыщения пара и поверхности стенки, ºС;

–  расстояние от верхней кромки, м;

–  плотность конденсата, кг/м3;

–  ускорение свободного падения, м/с2;

–  удельная теплота парообразования, при температуре насыщения, Дж/кг;

Местный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К)

.                                               (7.2)

Динамическая вязкость

,

где  –  кинематическая вязкость, м2/с.

Используя зависимости (7.1) и (7.2), можно получить уравнения для расчетов коэффициентов теплоотдачи:

–  местного на расстоянии от верхней кромки вертикальной стенки

;                                       (7.3)

–  среднего на вертикальной поверхности высотой , м,

.                                    (7.4)

Теплопроводность, плотность и динамическую вязкость конденсата принимают при средней температуре пленки конденсата .

Средний по окружности горизонтальной трубы коэффициент теплоотдачи находят по уравнению Нуссельта

,                                      (7.5)

где  –  наружный диаметр трубы, м.

Для упрощения расчетов вводят в уравнения параметры, объединяющие теплофизические свойства конденсата и зависящие только от рода жидкости и температуры насыщения. Переменность теплофизических свойств в зависимости от температуры конденсата учитывают поправочным коэффициентом  .

Средний по высоте вертикальной стенки коэффициент теплоотдачи в условие ламинарно– волнового течения пленки

,                                    (7.6)

где  и  –  комплексы теплофизических свойств жидкости при температуре насыщения.

Они являются размерными: , (м К)– 1; , м/Вт.

Переход ламинарного движения пленки конденсата в турбулентное наблюдается при критической высоте , отсчитываемой от верхней кромки вертикальной поверхности

.                                                    (7.7)

Для расчета коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации неподвижного пара на наружной поверхности горизонтальных труб предложена зависимость

,                                                    (7.8)

где  –  параметр, зависящий только от рода жидкости и температуры насыщения, Вт/(м1,75  К1,75).

Формулы (7.5) и (7.8) допустимо использовать при небольших диаметрах наружной поверхности горизонтальных труб (при конденсации водяного пара не более 50 мм).

Поправку на переменность свойств в уравнениях (7.6) и (7.8) рассчитывают по формуле

,                                                          (7.9)

где  и  –  числа Прандтля при температурах насыщения и поверхности стенки.

При малых температурных перепадах, когда  < 10 ОС, обычно принимают = 1.

Значения комплексов ,  и  для воды приведены в приложении Г в зависимости от температуры насыщения.

При конденсации пара на наружной поверхности пучка горизонтальных труб учитывают, что на нижних трубах увеличивается толщина слоя конденсата за счет стекающего с вышерасположенных труб.

Средний для всего пучка коэффициент теплоотдачи определяют как

,                                                     (7.10)

где  –  коэффициент, зависящий от расположения труб в пучке и от числа труб в вертикальном ряду;

– коэффициент теплоотдачи для одиночной горизонтальной трубы, Вт/(м2 К).

Значения коэффициента  приведены ниже:

| Расположение труб | Число труб в вертикальном ряду |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 |
| Коридорное | 1 | 0,79 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,5 | 0,48 |
| Шахматное | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,6 | 0,58 |

Среднее число труб в вертикальном ряду принимают в коридорном пучке равным среднему числу рядов труб по вертикали, а в шахматном –  половине этого числа. В ряде случаев используют приведенное число трубок как техническую характеристику аппарата.

При конденсации водяного пара на горизонтальном трубном пучке в пароводяных скоростных подогревателях средний коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К),

,                                      (7.11)

где  –  приведенное число трубок в вертикальном ряду.

Массу пара, конденсирующегося на поверхности теплообмена, находят из уравнения теплового баланса

,                                                 (7.12)

где  –  время процесса, с.

При конденсации перегретого пара в расчетных зависимостях используют вместо теплоты парообразования разность удельных энтальпий перегретого пара и образующегося конденсата, а при конденсации влажного насыщенного пара –  величину , где –  степень сухости пара.

Задачи

7.1. Горизонтальная трубка наружным диаметром 20 мм и длиной 1,8 м имеет температуру наружной поверхности 22 ºС. На трубке происходит пленочная конденсация сухого насыщенного водяного пара давлением 4 кПа. Найти коэффициент теплоотдачи и массу пара, конденсирующегося за 1 ч.

Расчет коэффициента теплоотдачи выполнить по формулам (7.5 и 7.8) и сравнить полученные значения.

7.2. Выполнить расчет в условиях задачи 7.1 при вертикальном расположении трубки.

7.3. На наружной поверхности горизонтальной трубы диаметром 38 мм и длиной  2 м  конденсируется  сухой  насыщенный  водяной пар давлением 
140 кПа. Температура поверхности трубы 106 ºС.

Определить массу образующегося за 1 ч конденсата.

7.4. Как изменятся плотность теплового потока на наружной поверхности горизонтальной трубы и масса образующегося конденсата, если давление сухого насыщенного водяного пара, конденсирующегося на горизонтальной трубе, увеличится с 0,17 до 0,65 МПа? При расчете принять неизменным температурный напор между паром и поверхностью трубы.

7.5. На поверхности вертикальной плиты высотой 2 м происходит пленочная конденсация сухого насыщенного водяного пара давлением 0,5 МПа. Температура поверхности плиты на 5 0С ниже температуры насыщенного пара. Определить толщину пленки и местный коэффициент теплоотдачи на расстояниях от верхней  кромки  плиты,  равных 0,1;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,5 и 2 м.

При расчетах не учитывать волновое течение пленки конденсата.

Решение

Определяем температуру насыщения водяного пара по приложению Д при заданном давлении 0,5 МПа:

= 151,85 ºС.

В таком случае температура поверхности

ºС.

Находим значение комплекса  по приложению Г в зависимости от температуры насыщения с учетом интерполяции

(м  ºС)– 1.

Определяем значение критической высоты по формуле (7.7)

м > 2 м.

В условиях задачи режим течения пленки конденсата по всей высоте является ламинарным. В дальнейших расчетах используем формулы Нуссельта (7.1) и (7.2).

При средней температуре пленки конденсата

ºС  150 ºС

выписываем из приложений Б и Д теплофизические свойства воды

= 0,68 Вт/(м К);  Па  с;   = 918 кг/м3; = 2 114,4 кДж/кг.

При расстоянии = 0,1 м от верхней кромки

м;

мм;

Вт/(м2 К).

При других расстояниях расчет выполним с учетом зависимости толщины пленки от расстояния от верхней кромки.

На расстоянии = 0,25 м от верхней кромки

м;

Вт/(м2 К).

Результаты расчетов приведены ниже:

| , м | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 0,093 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| ,Вт/(м2 К) | 7 400 | 6 700 | 6 200 | 5 600 | 5 200 |

7.6. Определить средний коэффициент теплоотдачи на поверхности плиты в условиях предыдущей задачи и расход конденсирующего пара из расчета на 1 м2 поверхности плиты.

7.7. На поверхности горизонтальной трубы наружным диаметром 18 мм и длиной 1,5 м конденсируется сухой насыщенный водяной пар давлением 
0,15 МПа. Температура поверхности трубы = 107 ºС. Найти средний коэффициент теплоотдачи и массу пара, конденсирующегося за 1 ч на поверхности трубы.

7.8. Определить  коэффициент  теплоотдачи  в условиях задачи 7.7 при расположении трубок вертикально с учетом волнового течения пленки конденсата.

7.9. Сухой насыщенный водяной пар давлением 8 кПа конденсируется на вертикальной стенке, температура которой 28 ºС. Найти толщину пленки конденсата и местный коэффициент теплоотдачи на расстояниях 0,3; 0,6; 0,9 и 1,2 м от верхней кромки стенки.

7.10. На вертикальных трубках конденсатора длиной 2 м конденсируется сухой насыщенный водяной пар давлением 5 кПа. Температуру поверхности трубок принять равной 29 ºС.

Определить толщину пленки конденсата и местный коэффициент теплоотдачи  на  расстояниях  от  верхнего  конца  трубы  0,1; 0,5; 1,0; 1,5 и 2 м.

При расчете не учитывать волновое течение пленки конденсата.

7.11. На горизонтальной трубе наружным диаметром 16 мм и длиной 2 м необходимо обеспечить конденсацию водяного пара в размере 18 кг/ч. Конденсируется влажный насыщенный водяной пар давлением 0,2 МПа и степенью сухости 0,9.

Определить необходимую температуру поверхности трубы и коэффициент теплоотдачи в этих условиях.

7.12. В пароводяном теплообменнике выполнен коридорный пучок из 16 горизонтальных трубок длиной 1,2 м и наружным диаметром 22 мм по 4 трубки в каждом ряду. На наружной поверхности трубок конденсируется сухой насыщенный водяной пар давлением 170 кПа. Температура поверхности трубок 100 ºС.

Определить массу конденсата, образующегося за 1 ч.

7.13. Выполнить расчет в условиях задачи 7.12 при шахматном расположении труб в пучке.

7.14. Найти коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации сухого насыщенного водяного пара на горизонтальных трубках наружным диаметром
16 мм в пароводяном скоростном подогревателе. Давление пара –  0,6 МПа, температура поверхности трубок на 10 ºС ниже температуры насыщения. Расчет выполнить по формулам (7.10) и (7.11).

При расчете принять = 12,6.

8  Тепловой расчет кожухотрубчатых теплообменных аппаратов

Тепловой поток (тепловая мощность) теплообменного аппарата:

–  для однофазных сред

,                                  (8.1)

где индексом «1» обозначены параметры горячей (греющей) среды, а индексом «2» –  параметры холодной (нагреваемой) среды;

–  при использовании конденсирующегося пара в качестве горячей среды

,                                 (8.2)

где ,  – удельные энтальпии пара и конденсата.

При расчете теплообменных аппаратов обычно применяют уравнение теплопередачи через плоскую стенку

.                                              (8.3)

Средний температурный напор

,                                           (8.4)

где   , –  большая и меньшая разности температур двух сред на входе и выходе  теплообменного аппарата.

При < 1,7 допускается расчет по формуле

.                                         (8.4а)

Коэффициент теплопередачи

,                                         (8.5)

где  –  термическое сопротивление загрязнений поверхности теплообмена.

В ряде случаев при расчете коэффициента теплопередачи вводят коэффициент загрязнения , принимаемый в пределах от 0,75 до 0,9.

При расчете температур на поверхностях труб в случае заметного отличия коэффициентов теплоотдачи рекомендуется использовать:

–  линейный коэффициент теплопередачи

,                                    (8.6)

где  и  –  внутренний и наружный диаметры трубы;  –  теплопроводность материала трубы;

–  линейную плотность теплового потока

,                                       (8.7)

где  и –  средние температуры горячей и холодной среды.

При этом

;                                                (8.8)

.                                              (8.9)

При вынужденном движении среды в трубах используют следующие зависимости для расчета коэффициентов теплоотдачи:

–  при  > 104

;                         (8.10)

–  при < 3 000 и ( > 106, что характерно для вязкостно– гравитационного режима движения,

.                   (8.11)

При расчете числа Грасгофа принимают , где  и  – температуры среды и поверхности трубы.

В уравнения (8.10) и (8.11) введен поправочный коэффициент , учитывающий влияние начального участка тепловой стабилизации. Его значения приведены ниже в зависимости от числа Рейнольдса и отношения длины трубы  к ее внутреннему диаметру . При  принимают =1.

|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,05 | 1,02 |
| 104 | 1,23 | 1,17 | 1,13 | 1,07 | 1,03 |
|  | 1,18 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | 1,02 |
|  | 1,13 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 105 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |

Определяющим размером является внутренний диаметр трубы.

При вынужденном движении среды в кольцевом канале при  > 7 000

,                              (8.12)

где  и  –  внешний и внутренний диаметры кольцевого канала, м.

Эквивалентный диаметр кольцевого канала .

Определяющей температурой в уравнениях (8.10), (8.11) и (8.12) является средняя температура среды. Значение числа Прандтля  принимают при температуре поверхности трубы. Свойства сред приведены в приложении Б.

Уравнения (8.10) и (8.11) допустимо использовать при продольном омывании пучка труб, расположенных в кожухе (корпусе) теплообменного аппарата.

При этом находят эквивалентный диаметр межтрубного пространства

,                                             (8.13)

где  –  площадь поперечного сечения;  –  смоченный периметр.

При расчете используют следующие зависимости:

,                                       (8.14)

где  –  внутренний диаметр кожуха;

–  число трубок в кожухе;

– наружный диаметр трубок;

.                                     (8.14а)

Расчет коэффициентов теплоотдачи при конденсации пара рассмотрен выше (см. раздел 7).

При тепловых расчетах пользуются методом предварительного подбора температур на поверхностях трубы с последующим их уточнением в ходе расчета.

Если в задаче не указана схема движения, то следует принимать противоточную схему.

Задачи

8.1. Теплообменный аппарат типа «труба в трубе» выполнен из двух стальных труб. Внутренняя труба диаметром 25/21 мм, наружная труба диаметром 45/40 мм.

Нагреваемая вода поступает во внутреннюю трубу, ее температура на входе 10 ºС, а на выходе 50 ºС. Расход воды 0,5 т/ч.

Горячая вода поступает в кольцевой канал  при температуре 75 ºС. Расход горячей воды 0,75 т/ч.

Определить длину аппарата.

Решение

Средняя температура нагреваемой воды

ºС.

По приложению Б теплофизические свойства воды при = 30 ºС:

= 995 кг/м3; = 4,18 кДж/(кг К); = 0,62 Вт/(м К); =  м2/с; .

Тепловой поток аппарата по формуле (8.1)

кВт.

Температура горячей воды на выходе по уравнению (8.1)

ºС.

Средняя температура горячей воды  ºС.

По приложению Б теплофизические свойства воды при = 61,7 ºС:

= 985 кг/м3; = 4,18 кДж/(кг К); = 0,66 Вт/(м К); =  м2/с; .

Средняя температура внутренней трубы

ºС.

По приложению Б = 3,86.

Площадь поперечного сечения кольцевого канала

м2 .

Эквивалентный диаметр канала

м.

Скорость горячей воды в кольцевом канале

м/с.

Число Рейнольдса

.

При расчете коэффициентов теплоотдачи принимаем = 1.

Число Нуссельта по уравнению (8.12)

.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Скорость нагреваемой воды

м/с.

Число Рейнольдса

.

Число Нуссельта по уравнению (8.10)

.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Коэффициент теплопередачи по уравнению (8.5)

Вт/(м2 К).

Средний температурный напор при противотоке по зависимости (8.4)

75 ºС                        48,4 ºС

50 ºС                         10 ºС

ºС.

Поверхностная плотность теплового потока

Вт/м2.

Средняя температура:

–  внутренней поверхности трубы

ºС;

ºС.

Расчетные значения температур мало отличаются от ранее принятого, поэтому не требуется уточнения коэффициентов теплоотдачи.

Расчетная площадь поверхности теплообмена по формуле (8.3)

м2.

Длина внутренней трубы

м.

В связи с близкими значениями коэффициентов теплоотдачи использован средний диаметр внутренней трубы

м.

8.2. Выполнить расчет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». Исходные данные к расчету: виды горячей (греющей) и холодной (нагреваемой) сред, их расходы  и , материал внутренних труб, коэффициент загрязнения , температуры холодной среды на входе  и на выходе , горячей среды на входе , а также внутренние диаметры внутренней трубы   и наружной , толщину стенок внутренней трубы  принять по таблице 8.1 в зависимости от номера варианта.

В вариантах 1, 2, 3, 5 и 6 горячая среда движется по внутренней трубе, в  варианте 4 – по кольцевому каналу.

Расчет выполнить по противоточной схеме.

Определить требуемую длину труб и число секций длиной по 3 м.

Таблица 8.1. Исходные данные к задаче 8.2.

| Номер варианта | Среда | Расходы, т/ч | Материал трубы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая | холодная |  |  |  |  |
| 1 | вода | вода | 1,2 | 1,16 | сталь У* | 0,85 |
| 2 | вода | вода | 2,15 | 3,2 | сталь У | 1 |
| 3 | масло*** | вода | 2,1 | 2,75 | сталь У | 0,75 |
| 4 | вода | молоко | 9 | 3 | сталь Н** | 0,75 |
| 5 | масло*** | вода | 1,4 | 2 | латунь | 0,8 |
| 6 | вода | вода | 3,25 | 4,1 | сталь У | 1 |
| Примечания: * – углеродистая сталь; ** – нержавеющая сталь; *** – масло трансформаторное. |

Таблица 8.1а. Исходные данные к задаче 8.2.

| Номер варианта | Температуры, ºС | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 70 | 130 | 18 | 26 | 1 |
| 2 | 15 | 45 | 95 | 32 | 48 | 1,5 |
| 3 | 20 | 35 | 100 | 21 | 40 | 2 |
| 4 | 62 | 76 | 80 | 32 | 51 | 1,5 |
| 5 | 20 | 33,8 | 110 | 12 | 22 | 1 |
| 6 | 17 | 55 | 95 | 37 | 54 | 1,5 |

8.3. Кожухотрубчатый горизонтальный теплообменный аппарат состоит из
13 стальных трубок диаметром 25/21 мм, расположенных в кожухе внутренним диаметром 150 мм.

При движении в трубках нагревается вода от 10 до 60 ОС. Расход нагреваемой воды 10 т/ч.

Горячая вода движется в межтрубном пространстве при продольном омывании  трубок. Температура  горячей  воды на входе 70  ºС, а на выходе 30  ºС.

Определить площадь поверхности теплообмена и число секций аппарата длиной по 4 м.

Решение

Выписываем из приложения Б теплофизические свойства:

–  нагреваемой воды при  ºС

= 990 кг/м3; = 4,18 кДж/(кг К); = 0,63 Вт/(м К); =  м2/с; ;

–  горячей воды при  ºС

= 990 кг/м3; = 4,18 кДж/(кг К); = 0,65 Вт/(м К); =  м2/с; .

Тепловой поток аппарата по уравнению (8.1)

кВт.

Массовый расход горячей воды по формуле (8.1)

кг/с.

Скорость воды в трубках

м/с.

Число Рейнольдса

.

Число Нуссельта по уравнению (8.10)

.

Приняли среднюю температуру поверхности трубок

ºС. При этой температуре = 4,17.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Площадь поперечного сечения межтрубного пространства

м2.

Смоченный периметр

м.

Эквивалентный диаметр

м.

Скорость горячей воды в межтрубном пространстве

м/с.

Число Рейнольдса

.

Число Нуссельта по уравнению (8.10)

.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Коэффициент теплопередачи по уравнению (8.5)

Вт/(м2 К).

Средний температурный напор по формуле (8.4)

ºС.

Поверхностная плотность теплового потока

Вт/м2.

Температуры поверхностей внутренней трубы

ºС;

ºС.

Обе температуры мало отличаются от ранее принятой.

Расчетная площадь поверхности теплообмена по формуле (8.3)

м2.

При расчете общей длины труб используем средний диаметр трубок 
= 0,023 м.

м.

Число секций аппарата длиной по 4 м

.

8.4.  Кожухотрубчатый горизонтальный теплообменный аппарат состоит из 19 латунных трубок диаметром 20/18 мм, размещенных в кожухе внутренним диаметром 150 мм.

В трубках нагревается вода от 5 до 60 ºС. Расход нагреваемой воды 20 т/ч.

Горячая  вода  поступает  в  межтрубное  пространство с температурой 95 ºС и продольно омывает трубки. Расход горячей воды 43,8 т/ч.

Определить число секций аппарата длиной по 3 м.

Коэффициент загрязнения трубок принять равным 0,85.

8.5. В кожухотрубчатом пастеризаторе молока установлены 4 трубки из нержавеющей стали диаметром 25/21 мм. Молоко движется в трубках со скоростью 1 м/с. Температура молока на входе в пастеризатор 65 ºС, на выходе –  76 ºС.

Внутренний диаметр кожуха 72 мм.

Горячая вода поступает с температурой 79 ºС и движется продольно по отношению к трубкам. Расход воды 15 м3/ч.

Коэффициент загрязнения = 0,8.

Определить число секций длиной по 4 м.

8.6. В горизонтальном теплообменном аппарате типа «труба в трубе» на поверхности латунной трубки наружным диаметром 16 мм и толщиной 1 мм конденсируется сухой насыщенный водяной пар давлением 0,9 МПа.

Внутри трубки протекает вода, которая нагревается от 70 до 130 ºС. Скорость воды в трубке 0,5 м/с.

Найти требуемую площадь поверхности теплообмена и длину труб.

Решение

Выписываем из приложения Б теплофизические свойства воды при ее средней температуре  ºС:

= 960 кг/м3; = 4,21 кДж/(кг К); = 0,68 Вт/(м К); =  м2/с; .

Находим тепловой поток по уравнению (8.1)

кВт.

Число Рейнольдса

.

Температура насыщения водяного пара при заданном давлении  = 175,2  ºС (по приложению Д).

Принимаем в первом приближении среднюю температуру внутренней поверхности трубы  ºС.

Выписываем = 1,13.

Число Нуссельта по формуле (8.10), приняв  = 1,

.

Коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К).

Принимаем  среднюю температуру  наружной поверхности трубы  ºС. При этой температуре для воды  = 1,12.

При  = 175,2 ºС по приложению Г принимаем = 9 935, а по приложению Б = 1,01.

Рассчитываем по уравнениям (6.8), (8.5), (8.4), (8.6)  (8.9):

–  коэффициент теплоотдачи

Вт/(м2 К);

–  коэффициент теплопередачи

Вт/(м2 К);

–  средний температурный напор

ОС;

–  линейный коэффициент теплопередачи

Вт/(м К);

–  линейную плотность теплового потока

Вт/м;

–  температуры на поверхностях внутренней трубы

ºС;

ºС.

Температуры близки к ранее принятым.

Площадь поверхности теплообмена по формуле (8.3)

м2.

Длина труб по уравнению теплопередачи через цилиндрическую стенку

м.

Проверка

м,

где использован средний диаметр трубы = 0,015 м.

8.7. В горизонтальном теплообменном аппарате нагревается вода 
от 6 до 50 ºС. Расход воды 3 т/ч.

Для обогрева используется сухой насыщенный водяной пар давлением
0,17 МПа. Пар конденсируется полностью без переохлаждения конденсата.

Аппарат изготовлен из 6 латунных трубок диаметром 22/20 мм, расположенных в 2 ряда друг над другом. Внутри трубок движется вода, снаружи их конденсируется пар.

Определить длину теплообменника и расход пара.

8.8. В лабораторной установке для исследования конденсации водяного пара предусмотрен теплообменник с горизонтальной латунной трубкой диаметром 12/10 мм. Скорость охлаждающей воды к трубке 1 м/с. Вода нагревается 
от 10 до 40 ºС.

На наружной поверхности трубки конденсируется сухой насыщенный пар давлением 0,4 МПа.

Найти необходимую длину теплообменника и расход пара.

8.9. В горизонтальном теплообменнике предусмотрен нагрев воды
от 6 до 49 ºС при ее расходе 550 кг/ч. Греющей средой является сухой насыщенный водяной пар температурой 101 ºС. Пар конденсируется на наружной поверхности 7 латунных трубок диаметром 22/20 мм.

Определить длину теплообменника.

Число трубок в вертикальном ряду принять равным двум, а трубный пучок считать коридорным.

8.10. Найти коэффициент теплопередачи между конденсирующимся водяным паром и нагреваемым трансформаторным маслом.

Пар сухой насыщенный при давлении 0,2 МПа. Конденсируется на поверхности горизонтальной стальной трубы диаметром 45/40 мм и длиной 2 м.

Трансформаторное масло средней температурой 80 ºС движется по трубе со скоростью 1,5 м/с.

9  Тепловой расчет стеклотрубного теплоутилизатора

Стеклотрубный теплоутилизатор, разработанный в БГАТУ на кафедре энергетики, состоит из стеклянных труб, расположенных вертикально в металлическом корпусе.

Предусмотрены шахматный пучок стеклянных труб, по которым сверху– вниз движется удаляемый вытяжной воздух. В горизонтальном направлении трубы омываются приточным (наружным) воздухом, более холодным.

Таким образом организуется перекрестный ток вытяжного и приточного воздуха.

Теплообмен в трубах характеризуется уравнением (8.10).

В условиях поперечного омывания шахматных пучков труб при103 < < 105

,                                   (9.1)

где  –  поправочный коэффициент, учитывающий особенности расположения труб.

Для шахматных пучков:

–  при  находят ;

–  при  принимают = 1,12.

Скорость среды определяют в наиболее узком сечении аппарата, определяющим размером является наружный диаметр труб, определяющей температурой –  температура среды.

Формула (9.1) применима к третьему и последующим рядам пучка. Теплоотдача  первого ряда составляет в шахматном пучке 60%, второго ряда –  70% от теплоотдачи третьего ряда.

Теплообмен в условиях совместного тепло-  и массообмена при конденсации водяных паров из состава вытяжного воздуха рассчитывают по уравнениям «сухого» теплообмена с введением коэффициента влаговыпадения .

Расчет параметров воздуха с учетом влаговыпадения рассмотрен выше (см. раздел 4).

Методика расчета теплоутилизатора подробно изложена в ранее изданных методических указаниях [4]. Здесь же приведен пример расчета.

Контрольная задача 4

Выполнить расчет стеклотрубного теплоутилизатора систем вентиляции производственных помещений.

Определить число трубок, компоновку трубного пучка и основные размеры теплоутилизатора.

Исходные данные приведены в таблице 9.1. Расход вытяжного воздуха , м3/ч,  высоту  трубок ,  м,  и  их  внутренний  диаметр  принять  по   последней  цифре  номера  шифра (варианта), а коэффициента эффективности  и параметры вытяжного воздуха (температуру  и относительную влажность ) –  по предпоследней цифре номера шифра (варианта).

Расстояние  в свету между соседними трубками в ряду = 0,01 м, толщина стенок трубки = 0,5 мм, температура наружного приточного воздуха
= – 24 ºС, его энтальпия = – 23,5 кДж/кг.

Найти потери давления по трактам приточного и вытяжного воздуха.

Таблица 9.1. Исходные данные

| Последняя цифра шифра | , м3/ч | , м | , м |  | Предпоследняя цифра шифра |  | , ºС | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 000 | 0,8 | 0,018 |  | 1 | 0,33 | 15 | 75 |
| 2 | 5 000 | 1,0 | 0,025 |  | 2 | 0,35 | 18 | 75 |
| 3 | 7 500 | 1,2 | 0,025 |  | 3 | 0,38 | 20 | 70 |
| 4 | 10 000 | 1,0 | 0,028 |  | 4 | 0,4 | 25 | 80 |
| 5 | 15 000 | 1,2 | 0,028 |  | 5 | 0,42 | 22 | 70 |
| 6 | 3 000 | 1,0 | 0,02 |  | 6 | 0,33 | 22 | 70 |
| 7 | 5 000 | 0,8 | 0,018 |  | 7 | 0,35 | 25 | 80 |
| 8 | 7 500 | 1,0 | 0,02 |  | 8 | 0,38 | 18 | 75 |
| 9 | 10 000 | 1,2 | 0,028 |  | 9 | 0,4 | 20 | 70 |
| 0 | 15 000 | 1,5 | 0,032 |  | 0 | 0,38 | 15 | 75 |

10  Теплообмен при наличии внутренних источников теплоты

Тепловыделяющие элементы характеризуются наличием источников теплоты, равномерно распределенных по объему. Характеризуя тепловыделения, используют мощность источников теплоты в единице объема (интенсивность объемных тепловыделений) , Вт/м3.

Для однородной пластины, толщина которой мала по сравнению с двумя другими размерами, предложены расчетные уравнения:

,                                           (10.1)

где  и  –  температуры поверхности и окружающей среды, ОС;

– полутолщина пластины, м;

–  коэффициент теплоотдачи на поверхности пластины, Вт/(м2 К);

,                                    (10.2)

где   –  температура по оси пластины, ОС;

–  теплопроводность материала пластины, Вт/(м К);

.                                          (10.3)

Зависимости получены при условии отвода теплоты с обеих боковых поверхностей пластины. Для упрощения анализа процесса принято постоянное значение теплопроводности материала.

Связь между объемными тепловыделениями с поверхностной плотностью теплового потока на боковых поверхностях устанавливает следующая зависимость

.                                             (10.4)

Для однородного цилиндрического стержня, радиус которого мал по сравнению с его длиной, записывают:

,                                     (10.5)

где  –  диаметр стержня, м;

,                               (10.6)

где  –  температура по оси цилиндрического стержня, ОС.

.                                   (10.7)

Поверхностная плотность теплового потока на поверхности цилиндра

.                                         (01.8)

Приведенные уравнения позволяют рассчитывать неизвестные температуры и интенсивности объемных тепловыделений.

Задачи

10.1. Электрический  нагреватель  выполнен  из  проволоки   диаметром 2 мм. Интенсивность объемных тепловыделений 70 МВт/м3. Нагреватель обдувается воздухом температурой 20 ºС. Коэффициент теплоотдачи на поверхности проволоки 50 Вт/(м2 К). Теплопроводность нихрома 20 Вт/(м К),

Вычислить тепловой поток с 1 м нагревателя, а также температуры на поверхности проволоки и по ее оси.

10.2. Выполнить расчет по условиям предыдущей задачи, приняв, что проволока охлаждается водой температурой 20 ºС. Коэффициент теплоотдачи на поверхности проволоки 2 000 Вт/(м2 К).

10.3. На поверхности нихромового стержня диаметром 5 мм кипит вода под давлением 0,6 МПа. Интенсивность объемных тепловыделений 500 МВт/м3.

Коэффициент теплоотдачи на поверхности стержня 45 000 Вт/(м2 К).

Теплопроводность нихрома 17,5 Вт/(м К).

Найти температуры на поверхности и по оси стержня.

10.4. Горизонтальная нихромовая проволока диаметром 3 мм включена в электрическую сеть. Удельное электрическое сопротивление нихрома  Ом  м. Проволока охлаждается воздухом температурой 10 ºС в условиях свободного движения. Сила тока в проволоке 30 А.

Найти температуры на поверхности и по оси проволоки, а также линейную плотность теплового потока.

При расчете коэффициента теплоотдачи использовать уравнение (10.10).

10.5. Прямоугольная  шина  размерами 303 мм находится  под током 450 А. По условиям эксплуатации температура шины не должна превышать 75 ºС при температуре окружающего воздуха 20 ºС.

Определить температуры поверхности и по оси шины, если коэффициент теплоотдачи на боковых поверхностях равен 10 Вт/(м2 К).

Удельное электрическое сопротивление меди равно  Ом  м.

10.6. Тепловыделяющий элемент характеризуется теплопроводностью
4 Вт/(м К) и диаметром 12 мм.

Найти поверхностную плотность теплового потока, температуру и коэффициент теплоотдачи на поверхности элемента, если температура окружающей среды 150 ºС, температура по оси элемента 1 000 ºС. Объемные тепловыделения составляют  Вт/м3.

10.7. Максимальная температура стальной шины прямоугольного сечения  размером  1003 мм,  установленной  на  ребро, не  должна превышать 70 ºС.

Температура окружающего воздуха 15 ºС, сила тока в шине 600 А, удельное электрическое сопротивление стали  Ом  м.

Найти минимальное значение коэффициента теплоотдачи на боковых поверхностях шины.

Контрольная задача

Определить допустимую силу тока для нихромовой проволоки, подвешенной горизонтально в спокойном воздухе температурой 20 ºС. Коэффициент теплового излучения поверхности нихрома = 0,75; удельное электрическое сопротивление –   Ом  м.

Диаметр проволоки  принять в зависимости от последней цифры номера  шифра, а допустимую температуру поверхности проволоки  – от предпоследней цифры номера.

Температуру окружающих проволоку поверхностей принять равной температуре воздуха.

Рассчитать температуру по оси проволоки при допустимой силе тока.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , ºС | 900 | 400 | 600 | 700 | 800 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 |

Методические указания к решению

При расчете теплообмена на поверхности проволоки в условиях конвекции теплоты и теплового излучения пользуются уравнением теплоотдачи с введением суммарного коэффициента теплоотдачи

,                                                     (10.9)

где  и  –  конвективная и лучистая составляющие коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2 К).

При расчете теплообмена при свободной конвекции на горизонтальной цилиндрической поверхности

,                                            (10.10)

где индексы «ж» и «с» означают, что теплофизические параметры среды (воздуха) принимают при температуре среды  и при температуре поверхности .

Значения коэффициента  с, показателя степени  и выбор определяющей температуры приведены ниже.

| < 500 |  | 1,18 | 0,125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103109 |  | 0,5 | 0,25 |

Средняя температура среды в пограничном слое .

Коэффициент теплоотдачи излучением

,                                     (10.11)

где = 5,67 Вт/(м2 К4) –  излучательная способность абсолютно черного тела;

и  –  термодинамические температуры поверхности проводника и воздуха, К.

Ответы к задачам

2.2. 490 с; 828 ºС; 96,5 МДж.

2.3. 61,5 ºС; 40 ºС.

2.4. – 4 ºС; 13,5 ºС.

2.5. 77 ºС.

2.6. 33 ч; 9,5 МДж; -2,2 ºС; 12 ч.

2.7. 492 ºС; 457 ºС.

2.8. 201 ºС; 361 ºС; 12,4 МДж.

2.9. 84 ºС; 133 ºС; 16,1 МДж.

2.11. 4 с; 530 ºС.

2.12. 2 500 с; 0,3 ºС.

2.13. 5,1 ч.

2.14. 26,5 ч.

2.15. 24 ч; 3 ч.

2.16. 4 ч.

2.17. 1 700 с.

3.1. 22 ч.

3.2. 213 Вт/(м2  К).

4.3. 0,1 кг/ч.

4.4. 0,36 кг/ч.

4.5. 0,43 кг/ч.

4.6. 0,066 кг/ч.

4.7. 1,8 кг; 2 кг.

4.9. 3,4 кг/ч.

4.10. 1 800 Вт; 1 900 Вт.

4.12. 66 Вт/(м2.К).

4.13. 1,8; 2,6 г/кг.

4.14. 88 Вт/(м2  К).

5.1. 55 Вт/(м2  К).

5.2. 2 250 Вт/(м2  К).

5.3. 130 Вт/(м2  К).

5.4. 78 Вт/(м2  К).

5.6. 250 Вт/(м2  К).

5.7. 13 кг.

6.2. 60 500 Вт/(м2  К).

6.3. 159 ºС.

6.4. 79 000 и 83 500 Вт/(м2  К).

6.6. 0,7 м2.

6.7. 250 А.

6.8. 1,1 кг/с.

6.9. 16 500 Вт/(м2  К); 0,5 кг/с.

6.10. 18 м2.

6.11. 12,3 ºС.

6.13. 11 000 Вт/(м2  К).

6.14. 23 200 Вт/(м2  К).

6.15. 202 ºС.

7.1. 10 500 и 10 700 Вт/(м2  К).

7.2. 4 600 и 5 250 Вт/(м2  К).

7.3. 19,5 кг.

7.4. Увеличатся в 1,07 и 1,15 раза.

7.6. 6 950 Вт/(м2  К); 60 кг/ч.

7.7. 17 200 Вт/(м2  К); 10,3 кг.

7.8. 8 900 Вт/(м2  К).

7.9. 0,134 мм; 0,16 мм; 0,176  и 0,19 мм; 4 700, 3 940, 3 600 и 3 300 Вт/(м2  К).

7.10. 0,076 мм; 0,114 мм; 0,135 мм; 0,15 и 0,16 мм; 8 200, 5 450, 4 600, 4 150 и 3 850 Вт/(м2  К).

7.11. 114,3 ºС; 16 600 Вт/(м2  К).

7.12. 130 кг/ч.

7.13. 167 кг/ч.

7.14. 9 560 и 9 740 Вт/(м2  К).

8.2. В.1. 7,2 м; 3 секции. В.2. 12,7 м; 5 секций; В.3. 25,4 м; 9 секций; В.4. 41 м; 14 секций; В.5. 10 м; 4 секции; В.6. 20,5 м; 7 секций.

8.4. 4 секции.

8.5. 5 секций.

8.7. 2 м; 248 кг/ч.

8.8. 0,65 м; 16,6 кг/ч.

8.9. 1,4 м.

8.10. 780 Вт/(м2  К).

10.1. 220 Вт/м; 720 и 721 ºС.

10.2. 37,5 и 38,4 ºС.

10.3. 172,7 и 217,3 ºС.

10.4. 604 и 604,7 ºС; 153 Вт/м.

10.5. 80 и 80,1 ºС.

10.6. 600 кВт/м2; 1 500 Вт/(м2  К); 550 ºС.

10.7. 14,2 Вт/(м2  К).

ЛИТЕРАТУРА

1. Задачник по процессам тепломассообмена [Текст] : учеб. пос. для вузов / В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с. : ил.

2. Сборник задач по процессам теплообмена в пищевой и холодильной промышленности [Текст] : учеб. пос. для вузов / Г.Н. Данилова [и др.]. – Москва : Агропромиздат, 1986. –  288 с. : ил.

3. Теплопередача [Текст] : учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. –  4-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Энергоиздат, 1981. – 416 с.: ил.

4. Использование теплоты удаляемого вентиляционного воздуха [Текст] : метод. ук. / Н.К. Зайцева [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2002. –  61 с.

5. Краснощеков, Е.А. Задачник по теплопередаче [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Энергия, 1980. – 288 с. : ил.

6. Промышленные тепломассообменные процессы и установки [Текст]: учебник для вузов / А.М. Бакластов [и др.] ; под ред. А.И. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с. : ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Коэффициенты для расчета нагрева (охлаждения) тел

при числах Фурье FO 0,3

Таблица А. 1. Неограниченная пластина

| 0,10 | 0,0968 | 0,967 | 1,000 | 1,016 | 2,0 | 1,162 | 0,559 | 0,964 | 1,179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 0,1154 | 0,960 | 1,000 | 1,020 | 2,2 | 1,222 | 0,535 | 0,960 | 1,186 |
| 0,14 | 0,1337 | 0,954 | 1,000 | 1,023 | 2,4 | 1,277 | 0,510 | 0,956 | 1,193 |
| 0,16 | 0,1518 | 0,948 | 1,000 | 1,026 | 2,6 | 1,332 | 0,488 | 0,952 | 1,200 |
| 0,18 | 0,1697 | 0,942 | 1,000 | 1,029 | 2,8 | 1,380 | 0,468 | 0,948 | 1,205 |
| 0,20 | 0,1874 | 0,936 | 1,000 | 1,031 | 3,0 | 1,420 | 0,448 | 0,944 | 1,210 |
| 0,22 | 0,2048 | 0,930 | 1,000 | 1,034 | 3,5 | 1,52 | 0,406 | 0,935 | 1,221 |
| 0,24 | 0,2220 | 0,924 | 0,999 | 1,037 | 4,0 | 1,59 | 0,370 | 0,926 | 1,229 |
| 0,26 | 0,2390 | 0,918 | 0,999 | 1,040 | 4,5 | 1,66 | 0,338 | 0,919 | 1,235 |
| 0,28 | 0,2558 | 0,912 | 0,999 | 1,042 | 5,0 | 1,73 | 0,314 | 0,912 | 1,240 |
| 0,30 | 0,2723 | 0,906 | 0,999 | 1,045 | 6,0 | 1,82 | 0,273 | 0,901 | 1,248 |
| 0,35 | 0,3125 | 0,891 | 0,998 | 1,052 | 7,0 | 1,90 | 0,241 | 0,892 | 1,254 |
| 0,40 | 0,3516 | 0,877 | 0,998 | 1,058 | 8,0 | 1,95 | 0,216 | 0,885 | 1,257 |
| 0,45 | 0,3894 | 0,863 | 0,997 | 1,064 | 9,0 | 2,00 | 0,196 | 0,879 | 1,260 |
| 0,50 | 0,4264 | 0,849 | 0,996 | 1,070 | 10 | 2,04 | 0,180 | 0,874 | 1,262 |
| 0,60 | 0,497 | 0,823 | 0,994 | 1,081 | 20 | 2,24 | 0,094 | 0,847 | 1,27 |
| 0,70 | 0,564 | 0,798 | 0,992 | 1,092 | 30 | 2,30 | 0,065 | 0,836 | 1,271 |
| 0,80 | 0,626 | 0,774 | 0,990 | 1,102 | 40 | 2,35 | 0,0500 | 0,829 | 1,272 |
| 0,90 | 0,684 | 0,751 | 0,988 | 1,111 | 50 | 2,37 | 0,0400 | 0,826 | 1,272 |
| 1,00 | 0,740 | 0,729 | 0,986 | 1,119 | 60 | 2,39 | 0,0333 | 0,824 | 1,273 |
| 1,20 | 0,841 | 0,689 | 0,981 | 1,134 | 70 | 2,40 | 0,0286 | 0,822 | 1,273 |
| 1,40 | 0,931 | 0,653 | 0,977 | 1,148 | 80 | 2,41 | 0,0250 | 0,820 | 1,273 |
| 1,60 | 1,016 | 0,619 | 0,972 | 1,159 | 100 | 2,42 | 0,0200 | 0,818 | 1,273 |
| 1,80 | 1,090 | 0,587 | 0,968 | 1,169 |  | 2,467 | 0,0000 | 0,810 | 1,273 |

Таблица А.2. Бесконечно длинный цилиндр

| 0,08 | 0,1569 | 0,980 | 1,000 | 1,019 | 2,2 | 2,70 | 0,584 | 0,949 | 1,357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,1951 | 0,975 | 1,000 | 1,024 | 2,4 | 2,84 | 0,558 | 0,943 | 1,375 |
| 0,12 | 0,2329 | 0,970 | 1,000 | 1,029 | 2,6 | 2,97 | 0,534 | 0,937 | 1,392 |
| 0,14 | 0,2704 | 0,965 | 1,000 | 1,034 | 2,8 | 3,09 | 0,513 | 0,931 | 1,406 |
| 0,16 | 0,3075 | 0,960 | 1,000 | 1,039 | 3,0 | 3,20 | 0,492 | 0,925 | 1,420 |
| 0,18 | 0,3443 | 0,956 | 1,000 | 1,044 | 3,5 | 3,44 | 0,446 | 0,910 | 1,449 |
| 0,20 | 0,3807 | 0,951 | 1,000 | 1,048 | 4,0 | 3,64 | 0,407 | 0,896 | 1,472 |
| 0,22 | 0,4167 | 0,946 | 0,999 | 1,053 | 4,5 | 3,81 | 0,374 | 0,884 | 1,489 |
| 0,24 | 0,4524 | 0,941 | 0,999 | 1,057 | 5,0 | 3,96 | 0,345 | 0,873 | 1,504 |
| 0,26 | 0,4877 | 0,937 | 0,999 | 1,062 | 5,5 | 4,09 | 0,320 | 0,863 | 1,516 |
| 0,28 | 0,5226 | 0,932 | 0,999 | 1,067 | 6,0 | 4,20 | 0,299 | 0,854 | 1,527 |
| 0,30 | 0,5572 | 0,927 | 0,999 | 1,071 | 7,0 | 4,38 | 0,262 | 0,837 | 1,541 |
| 0,35 | 0,642 | 0,915 | 0,998 | 1,082 | 8,0 | 4,53 | 0,234 | 0,823 | 1,551 |
| 0,40 | 0,726 | 0,903 | 0,998 | 1,093 | 9,0 | 4,65 | 0,210 | 0,812 | 1,560 |
| 0,45 | 0,806 | 0,891 | 0,997 | 1,103 | 10 | 4,75 | 0,191 | 0,803 | 1,566 |
| 0,50 | 0,888 | 0,880 | 0,996 | 1,114 | 20 | 5,24 | 0,095 | 0,755 | 1,590 |
| 0,60 | 1,036 | 0,858 | 0,993 | 1,134 | 30 | 5,41 | 0,065 | 0,736 | 1,598 |
| 0,70 | 1,184 | 0,836 | 0,991 | 1,154 | 40 | 5,50 | 0,05 | 0,725 | 1,602 |
| 0,80 | 1,322 | 0,815 | 0,989 | 1,172 | 50 | 5,55 | 0,04 | 0,719 | 1,603 |
| 1,00 | 1,58 | 0,774 | 1,985 | 1,208 | 60 | 5,59 | 0,033 | 0,714 | 1,604 |
| 1,2 | 1,81 | 0,738 | 1,979 | 1,239 | 70 | 5,62 | 0,029 | 0,71 | 1,604 |
| 1,4 | 2,03 | 0,704 | 1,973 | 1,268 | 80 | 5,64 | 0,025 | 0,707 | 1,605 |
| 1,6 | 2,22 | 0,671 | 1,967 | 1,295 | 100 | 5,68 | 0,02 | 0,704 | 1,606 |
| 1,8 | 2,39 | 0,639 | 1,961 | 1,319 |  | 5,78 | 0,00 | 0,691 | 1,606 |

Таблица А. 3. Шар (симметричная задача)

| 0,1 | 0,5423 | 0,98 | 0,9997 | 1,0297 | 2,0 | 2,0288 | 0,654 | 0,9534 | 1,4793 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,6609 | 0,9699 | 0,9996 | 1,0443 | 2,5 | 2,1746 | 0,5897 | 0,9363 | 1,5579 |
| 0,2 | 0,7593 | 0,9603 | 0,9994 | 1,0592 | 3,0 | 2,2889 | 0,5337 | 0,9171 | 1,6223 |
| 0,3 | 0,9208 | 0,9406 | 0,9985 | 1,088 | 4,0 | 2,4557 | 0,4436 | 0,8829 | 1,7201 |
| 0,4 | 1,0528 | 0,9213 | 0,9974 | 1,1164 | 5,0 | 2,5704 | 0,3759 | 0,8533 | 1,787 |
| 0,5 | 1,1656 | 0,902 | 0,9959 | 1,144 | 6,0 | 2,6537 | 0,3239 | 0,828 | 1,8338 |
| 0,6 | 1,2644 | 0,8832 | 0,9944 | 1,1713 | 7,0 | 2,7165 | 0,2835 | 0,8068 | 1,8673 |
| 0,7 | 1,3525 | 0,8646 | 0,9926 | 1,1978 | 8,0 | 2,7654 | 0,2514 | 0,7889 | 1,892 |
| 0,8 | 1,432 | 0,8463 | 0,9905 | 1,2237 | 9,0 | 2,8044 | 0,2254 | 0,7737 | 1,9106 |
| 0,9 | 1,5044 | 0,8283 | 0,9881 | 1,2488 | 10 | 2,8363 | 0,204 | 0,7607 | 1,9249 |
| 1,0 | 1,5708 | 0,8105 | 0,9855 | 1,2732 | 11 | 2,8628 | 0,1861 | 0,7495 | 1,9364 |
| 1,1 | 1,632 | 0,7932 | 0,9828 | 1,297 | 16 | 2,9476 | 0,1286 | 0,7109 | 1,9663 |
| 1,2 | 1,6887 | 0,7762 | 0,98 | 1,32 | 21 | 2,993 | 0,0979 | 0,6886 | 1,9801 |
| 1,3 | 1,7414 | 0,7597 | 0,977 | 1,3424 | 31 | 3,0406 | 0,066 | 0,664 | 1,9905 |
| 1,4 | 1,7906 | 0,7434 | 0,9739 | 1,364 | 41 | 3,0651 | 0,0497 | 0,6509 | 1,9948 |
| 1,5 | 1,8366 | 0,7275 | 0,9707 | 1,3848 | 51 | 3,0801 | 0,0398 | 0,6427 | 1,9964 |
| 1,6 | 1,8798 | 0,7121 | 0,9678 | 1,4051 | 61 | 3,0901 | 0,0333 | 0,6372 | 1,9974 |
| 1,7 | 1,9203 | 0,6971 | 0,9641 | 1,4247 | 81 | 3,1028 | 0,025 | 0,6301 | 1,9985 |
| 1,8 | 1,9586 | 0,6823 | 0,9605 | 1,4436 | 101 | 3,1105 | 0,02 | 0,6257 | 1,9993 |
| 1,9 | 1,9947 | 0,668 | 0,9569 | 1,4618 |  | 3,1416 | 0 | 0,6079 | 2,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Теплофизические свойства материалов и веществ

Таблица Б.1. Технические материалы

| Наименование материала | , ºС | , кг/м3 | , Вт/(м К) | , кДж/(кг К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон | 20 | 2 400 | 1,74 | 0,84 |
| Латунь | 100 | 8 500 | 110 | 0,39 |
| Медь | 20 100 | 8 900 | 395 | 0,39 |
| Пленка полиэтиленовая | 20 | - | 0,28 | - |
| Резина техническая | 20 | 1 200 | 0,16 | 1,4 |
| Сталь углеродистая | 20500 | 7 800 | 50 | 0,46 |
| Сталь легированная | 20 500 1 000 | 7 800 7 800 7 800 | 15 22 25 | 0,5 0,58 0,58 |

Таблица Б. 2. Трансформаторное масло

| , ºС | , кг/м3 | , кДж/(кг К) | , Вт/(м К) | , м2/с | , К-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 886,4 | 1,620 | 0,1115 | 37,9 | 6,85 | 484 |
| 20 | 880,3 | 1,666 | 0,1106 | 22,5 | 6,90 | 298 |
| 30 | 874,2 | 1,729 | 0,1098 | 14,7 | 6,95 | 202 |
| 40 | 868,2 | 1,788 | 0,1090 | 10,3 | 7,00 | 146 |
| 50 | 862,1 | 1,846 | 0,1082 | 7,58 | 7,05 | 111 |
| 60 | 856,0 | 1,905 | 0,1072 | 5,78 | 7,10 | 87,8 |
| 70 | 850,0 | 1,964 | 0,1064 | 4,54 | 7,15 | 71,3 |
| 80 | 843,9 | 2,026 | 0,1056 | 3,66 | 7,20 | 59,3 |
| 90 | 837,8 | 2,085 | 0,1047 | 3,03 | 7,25 | 50,5 |
| 100 | 831,8 | 2,144 | 0,1038 | 2,56 | 7,30 | 43,9 |
| 110 | 825,7 | 2,202 | 0,1030 | 2,20 | 7,35 | 38,8 |
| 120 | 819,6 | 2,261 | 0,1022 | 1,92 | 7,40 | 34,9 |

Таблица Б. 3. Вода при температурах ниже температуры насыщения

| t, ºС | , кг/м3 | , кДж/(кг К) | , Вт/(м К) | , м2 с | , 1/К | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 000 | 4,21 | 0,55 | 1,79 | – | 13,3 |
| 10 | 1 000 | 4,19 | 0,58 | 1,31 | 0,0007 | 9,43 |
| 20 | 1 000 | 4,18 | 0,60 | 1,00 | 0,00018 | 7,02 |
| 30 | 995 | 4,18 | 0,62 | 0,81 | 0,00032 | 5,42 |
| 40 | 990 | 4,18 | 0,635 | 0,66 | 0,00039 | 4,33 |
| 50 | 990 | 4,18 | 0,65 | 0,56 | 0,00045 | 3,55 |
| 60 | 985 | 4,18 | 0,66 | 0,48 | 0,00051 | 2,98 |
| 70 | 980 | 4,19 | 0,67 | 0,41 | 0,00057 | 2,55 |
| 80 | 970 | 4,20 | 0,67 | 0,37 | 0,00063 | 2,22 |
| 90 | 970 | 4,20 | 0,675 | 0,325 | 0,00069 | 1,95 |
| 100 | 960 | 4,21 | 0,68 | 0,295 | 0,00075 | 1,75 |
| 110 | 952 | 4,22 | 0,685 | 0,27 | 0,00081 | 1,58 |
| 120 | 944 | 4,24 | 0,685 | 0,252 | 0,00086 | 1,47 |
| 130 | 935 | 4,26 | 0,685 | 0,233 | 0,00092 | 1,36 |
| 140 | 928 | 4,28 | 0,685 | 0,215 | 0,00097 | 1,26 |
| 150 | 918 | 4,30 | 0,68 | 0,203 | 0,00103 | 1,17 |
| 160 | 908 | 4,33 | 0,68 | 0,19 | 0,00107 | 1,1 |
| 170 | 900 | 4,37 | 0,68 | 0,18 | 0,00113 | 1,02 |

Таблица Б. 4. Молоко при атмосферном давлении

| t, ºС | , кг/м3 | , кДж/(кг К) | , Вт/(м К) | , м2 с | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 040 | 3,85 | 0,52 | 2,98 | 22,92 |
| 10 | 1 033 | 3,88 | 0,531 | 2,393 | 18,12 |
| 20 | 1 028 | 3,94 | 0,542 | 1,74 | 12,99 |
| 30 | 1 024 | 3,94 | 0,553 | 1,3 | 9,49 |
| 40 | 1 020 | 3,96 | 0,564 | 1,02 | 7,29 |
| 50 | 1 015 | 3,97 | 0,575 | 0,837 | 5,85 |
| 60 | 1 010 | 3,98 | 0,586 | 0,703 | 4,82 |
| 70 | 1 005 | 3,99 | 0,597 | 0,617 | 4,14 |
| 80 | 1 000 | 4,0 | 0,608 | 0,57 | 3,75 |
| 90 | 993 | 4,0 | 0,619 | 0,55 | 3,53 |

Таблица Б. 5. Сельскохозяйственная продукция

| Продукт | Масса ягоды (плода), г | , кг/м3 | , мм | Влажность, % | , Вт/(м К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрикосы | 35 | 1 030 | 3545 | 86,9 | 0,57 |
| Вишня | 2,63,5 | 1 060 | 1619 | 73,1 | 0,57 |
| Горошек зеленый | 1,2 | 1 020 | 1214 | 75,1 | 0,6 |
| Клубника: мелкая средняя крупная | 2,2 8,5 45 | 900 900 900 | 1418 2030 4050 | 90 90 90 | 0,5 0,5 0,5 |
| Клюква | 0,81,8 | 980 | 1015 | 87,4 | 0,5 |
| Слива | 1823 | 1 040 | 3035 | 85,7 | 0,55 |
| Смородина | 0,61,2 | 1 000 | 1015 | 84,7 | 0,5 |
| Фасоль | 1,82,2 | 950 | 1519 | 88,9 | 0,6 |
| Черника | 11,5 | 1 000 | 1012 | 82,3 | 0,5 |
| Капуста | – | 1 030 | – | 90 | 1,1 |
| Картофель | – | 1 100 | – | 7585 | 0,61 |
| Яблоки | – | 800 | – | 8388 | 0,55 |
| Говядина | – | 1 050 | – | 5778 | 0,51 |

Таблица  Б. 5а. Сельскохозяйственная продукция

| Продукт | , кДж/(кг К) | , ОС | , кДж/кг | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свежего | заморо-женного |  |  |  |
| Абрикосы | 3,77 | 1,92 | –1,0 | 285 | 550 |
| Вишня | 3,52 | 2,52 | –3,5 | 281 | 560 |
| Горошек зеленый | 3,56 | 1,96 | –0,9 | 298 | 650 |
| Клубника: мелкая средняя крупная | 3,85 3,85 3,85 | 1,75 1,75 1,75 | –0,85 –0,85 –0,85 | 298 298 298 | 420 420 420 |
| Клюква | 3,77 | 1,92 | –0,9 | 289 | 540 |
| Слива | 3,68 | 2,38 | –1,7 | 335 | 600 |
| Смородина | 3,68 | 1,88 | –1,0 | 281 | 550 |
| Фасоль | 3,81 | 1,96 | –0,8 | 298 | 420 |
| Черника | 3,6 | 1,9 | –1,4 | 277 | 600 |
| Капуста | 4,08 | – | – | – | 430 |
| Картофель | 3,48 | – | – | – | 1 100 |
| Яблоки | 3,77 | – | – | – | 500 |
| Говядина | 3,57 | – | –1,0 | – | – |

Таблица Б. 6. Энтальпия продуктов, кДж/кг

| , ºС | Говядина, мясо птицы | Виноград, абрикосы, слива | Фрукты и плоды других видов |
| --- | --- | --- | --- |
| –20 | 0 | 0 | 0 |
| –18 | 4,6 | 7,5 | 6,7 |
| –15 | 13,0 | 20,6 | 17,2 |
| –10 | 30,2 | 49,8 | 38,5 |
| –5 | 51,3 | 116,0 | 82,9 |
| –3 | 75,3 | 202,0 | 139,0 |
| –2 | 98,8 | 229,0 | 211,0 |
| –1 | 185,5 | 232,6 | 267,9 |
| 0 | 239,2 | 235,8 | 271,7 |
| 5 | 246,8 | 253,5 | 290,5 |
| 10 | 264,5 | 271,8 | 308,8 |
| 15 | 280,4 | 289,6 | 328,0 |
| 20 | 296,8 | 307,0 | 346,0 |
| 25 | 312,0 | 325,5 | 365,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Теплофизические свойства воздуха

Таблица В. 1. Сухой воздух при давлении 98,1 кПа

| t, ºС | , кг/м3 | , кДж/(кг К) | , Вт/(м К) | , м2 с | , 1/К | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 1,532 | 1,00 | 0,0205 | 9,49 | 0,0045 | 0,71 |
| -20 | 1,35 | 1,00 | 0,0228 | 11,97 | 0,004 | 0,71 |
| 0 | 1,25 | 1,00 | 0,0244 | 13,75 | 0,0037 | 0,71 |
| 10 | 1,21 | 1,00 | 0,0251 | 14,66 | 0,0035 | 0,71 |
| 20 | 1,17 | 1,00 | 0,0258 | 15,61 | 0,0034 | 0,71 |
| 30 | 1,13 | 1,00 | 0,0265 | 16,38 | 0,0033 | 0,71 |
| 40 | 1,09 | 1,00 | 0,0272 | 17,57 | 0,0032 | 0,71 |
| 50 | 1,06 | 1,00 | 0,0279 | 18,58 | 0,0031 | 0,71 |
| 60 | 1,03 | 1,01 | 0,0286 | 19,6 | 0,0030 | 0,71 |
| 70 | 1,0 | 1,01 | 0,0292 | 20,05 | 0,0029 | 0,71 |
| 80 | 0,97 | 1,01 | 0,0299 | 21,74 | 0,0028 | 0,71 |
| 90 | 0,94 | 1,01 | 0,0306 | 22,82 | 0,00275 | 0,71 |
| 100 | 0,92 | 1,01 | 0,0312 | 23,91 | 0,0027 | 0,71 |
| 150 | 0,81 | 1,02 | 0,0343 | 29,83 | 0,0024 | 0,71 |
| 200 | 0,72 | 1,03 | 0,0374 | 36,03 | 0,0021 | 0,71 |
| 250 | 0,65 | 1,03 | 0,0406 | 42,75 | 0,0019 | 0,71 |
| 300 | 0,59 | 1,05 | 0,0437 | 49,87 | 0,0017 | 0,71 |
| 350 | 0,55 | 1,06 | 0,0464 | 57,33 | 0,0016 | 0,72 |
| 400 | 0,51 | 1,07 | 0,0491 | 65,22 | 0,0015 | 0,72 |
| 500 | 0,44 | 1,09 | 0,0545 | 81,85 | 0,0013 | 0,72 |

Таблица В. 2. Влажный воздух при давлении 100 кПа

| t, ºС | , Па | , г/кг | , кДж/(кг К) | , кДж/кг | , кДж/кг | , кг/м3 | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – 30 | 37,33 | 0,232 | 1,0064 | – 30,18 | – 29,61 | 1,434 | 1,434 |
| – 29 | 41,46 | 0,258 | 1,0065 | – 29,17 | – 28,54 | 1,428 | 1,428 |
| – 28 | 46,00 | 0,286 | 1,0065 | – 28,17 | – 27,47 | 1,422 | 1,422 |
| – 27 | 51,06 | 0,318 | 1,0066 | – 27,16 | – 2638 | 1,416 | 1,416 |
| – 26 | 56,39 | 0,351 | 1,0067 | – 26,16 | – 25,30 | 1,411 | 1,410 |
| – 25 | 62,80 | 0,391 | 1,0067 | – 25,15 | – 24,19 | 1,405 | 1,405 |
| – 24 | 69,46 | 0,432 | 1,0068 | – 24,14 | – 23,08 | 1,399 | 1,399 |
| – 23 | 76,79 | 0,478 | 1,0069 | – 23,14 | – 21,96 | 1,394 | 1,393 |
| – 22 | 84,79 | 0,528 | 1,0069 | – 22,13 | – 20,83 | 1,388 | 1,388 |
| – 21 | 93,46 | 0,582 | 1,0071 | – 21,13 | – 19,69 | 1,383 | 1,383 |
| – 20 | 102,9 | 0,641 | 1,0072 | – 20,12 | – 18,54 | 1,377 | 1,377 |
| – 19 | 113,3 | 0,706 | 1,0073 | – 19,11 | – 17,37 | 1,372 | 1,371 |
| – 18 | 124,6 | 0,776 | 1,0075 | – 18,11 | – 16,19 | 1,366 | 1,366 |
| – 17 | 136,9 | 0,853 | 1,0076 | – 17,10 | – 15,00 | 1,361 | 1,360 |
| – 16 | 150,4 | 0,937 | 1,0078 | – 16,10 | – 13,78 | 1,356 | 1,355 |
| Продолжение табл. В. 2. |
| t, ºС | , Па | , г/кг | , кДж/(кг К) | , кДж/кг | , кДж/кг | , кг/м3 | , кг/м3 |
| – 15 | 165,0 | 1,028 | 1,0079 | – 15,09 | – 12,55 | 1,351 | 1,350 |
| – 14 | 180,9 | 1,127 | 1,0081 | – 14,08 | – 11,30 | 1,345 | 1,344 |
| – 13 | 198,1 | 1,235 | 1,0083 | – 13,08 | – 10,02 | 1,340 | 1,339 |
| – 12 | 216,9 | 1,352 | 1,0085 | – 12,07 | – 8,72 | 1,335 | 1,334 |
| – 11 | 237,3 | 1,480 | 1,0088 | – 11,07 | – 7,40 | 1,330 | 1,329 |
| – 10 | 259,4 | 1,618 | 1,0090 | – 10,06 | – 6,04 | 1,325 | 1,324 |
| – 9 | 283,3 | 1,767 | 1,0093 | – 9,05 | – 4,66 | 1,320 | 1,318 |
| – 8 | 309,4 | 1,931 | 1,0096 | – 8,05 | – 3,25 | 1,315 | 1,313 |
| – 7 | 337,6 | 2,107 | 1,0099 | – 7,04 | – 1,80 | 1,310 | 1,308 |
| – 6 | 368,1 | 2,298 | 1,0103 | – 6,04 | – 0,31 | 1,305 | 1,303 |
| – 5 | 401,0 | 2,504 | 1,0107 | – 5,03 | 1,21 | 1,300 | 1,298 |
| – 4 | 436,8 | 2,729 | 1,0111 | – 4,02 | 2,78 | 1,295 | 1,293 |
| – 3 | 475,4 | 2,971 | 1,0116 | – 3,02 | 4,40 | 1,290 | 1,288 |
| – 2 | 517,1 | 3,233 | 1,0120 | – 2,01 | 6,06 | 1,286 | 1,283 |
| – 1 | 562,1 | 3,516 | 1,0126 | – 1,01 | 7,78 | 1,281 | 1,278 |
| 0 | 610,8 | 3,823 | 1,0131 | 0,0 | 9,56 | 1,276 | 1,273 |
| 1 | 656,6 | 4,111 | 1,0137 | 1,01 | 11,30 | 1,272 | 1,268 |
| 2 | 705,4 | 4,419 | 1,0143 | 2,01 | 13,08 | 1,267 | 1,264 |
| 3 | 757,5 | 4,748 | 1,0149 | 3,02 | 14,92 | 1,262 | 1,259 |
| 4 | 812,9 | 5,098 | 1,0155 | 4,02 | 16,81 | 1,258 | 1,254 |
| 5 | 871,8 | 5,470 | 1,0162 | 5,03 | 18,76 | 1,253 | 1,249 |
| 6 | 934,6 | 5,868 | 1,0170 | 6,04 | 20,78 | 1,249 | 1,244 |
| 7 | 1001,2 | 6,290 | 1,0178 | 7,04 | 22,86 | 1,244 | 1,240 |
| 8 | 1072,1 | 6,741 | 1,0186 | 8,05 | 25,01 | 1,240 | 1,235 |
| 9 | 1147,3 | 7,219 | 1,0195 | 9,05 | 27,23 | 1,236 | 1,230 |
| 10 | 1227,1 | 7,727 | 1,0205 | 10,06 | 29,53 | 1,231 | 1,225 |
| 11 | 1311,8 | 8,268 | 1,0215 | 11,07 | 31,91 | 1,227 | 1,221 |
| 12 | 1401,5 | 8,841 | 1,0225 | 12,07 | 34,38 | 1,223 | 1,216 |
| 13 | 1496,7 | 9,451 | 1,0237 | 13,08 | 36,95 | 1,218 | 1,211 |
| 14 | 1597,4 | 10,097 | 1,0249 | 14,08 | 39,60 | 1,214 | 1,207 |
| 15 | 1704,1 | 10,783 | 1,0268 | 15,09 | 42,36 | 1,210 | 1,202 |
| 16 | 1817,0 | 11,511 | 1,0275 | 16,10 | 45,23 | 1,206 | 1,197 |
| 17 | 1936,4 | 12,282 | 1,0290 | 17,10 | 48,21 | 1,201 | 1,193 |
| 18 | 2062,6 | 13,100 | 1,0305 | 18,11 | 51,31 | 1,197 | 1,188 |
| 19 | 2196,0 | 13,966 | 1,0322 | 19,11 | 54,54 | 1,193 | 1,183 |
| 20 | 2336,8 | 14,883 | 1,0339 | 20,12 | 57,90 | 1,189 | 1,179 |
| 21 | 2485,5 | 15,854 | 1,0357 | 21,13 | 61,40 | 1,185 | 1,174 |
| 22 | 2642,4 | 16,882 | 1,0379 | 22,13 | 65,05 | 1,181 | 1,169 |
| 23 | 2807,9 | 17,970 | 1,0398 | 23,14 | 68,86 | 1,177 | 1,165 |
| 24 | 2982,4 | 19,121 | 1,0416 | 24,15 | 72,83 | 1,173 | 1,160 |
| 25 | 3166,3 | 20,338 | 1,0435 | 25,15 | 76,97 | 1,169 | 1,155 |
| 26 | 3360,0 | 21,626 | 1,0472 | 26,16 | 81,30 | 1,165 | 1,150 |
| 27 | 3563,9 | 22,987 | 1,0491 | 27,16 | 85,82 | 1,161 | 1,146 |
| 28 | 3778,5 | 24,425 | 1,0510 | 28,17 | 90,54 | 1,158 | 1,141 |
| 29 | 4004,3 | 25,946 | 1,0548 | 29,18 | 95,48 | 1,154 | 1,136 |
| 30 | 4241,7 | 27,552 | 1,0586 | 30,19 | 100,64 | 1,150 | 1,131 |
| 31 | 4491,3 | 29,250 | 1,0604 | 31,19 | 106,04 | 1,146 | 1,127 |
| Окончание табл. В. 2. |
| t, ºС | , Па | , г/кг | , кДж/(кг К) | , кДж/кг | , кДж/кг | , кг/м3 | , кг/м3 |
| 32 | 4753,6 | 31,043 | 1,0642 | 32,20 | 111,69 | 1,142 | 1,122 |
| 33 | 5029,0 | 32,937 | 1,0680 | 33,21 | 117,61 | 1,139 | 1,117 |
| 34 | 5318,2 | 34,937 | 1,0718 | 34,21 | 123,81 | 1,135 | 1,113 |
| 35 | 5621,7 | 37,050 | 1,0755 | 35,22 | 130,31 | 1,131 | 1,107 |
| 36 | 5940,1 | 39,281 | 1,0792 | 36,23 | 137,11 | 1,128 | 1,102 |
| 37 | 6274,0 | 41,637 | 1,0849 | 37,24 | 144,25 | 1,124 | 1,097 |
| 38 | 6624,0 | 44,124 | 1,0883 | 38,24 | 151,73 | 1,120 | 1,092 |
| 39 | 6990,7 | 46,750 | 1,0937 | 39,25 | 159,58 | 1,117 | 1,087 |
| 40 | 7374,9 | 49,524 | 1,0999 | 40,26 | 167,82 | 1,113 | 1,082 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Коэффициенты и параметры для расчета теплоотдачи

Таблица Г. 1. Пузырьковое кипение воды в большом объеме

| , ºС | , м | , м2/Вт | , К– 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 16 450 | 276 870 | 1040 |
| 40 | 5 950 | 73 345 | 782 |
| 50 | 2 305 | 20 894 | 587 |
| 60 | 960 | 6 543 | 450 |
| 70 | 423 | 2 201 | 347 |
| 80 | 197 | 798 | 273 |
| 90 | 96,0 | 304 | 216 |
| 100 | 48,7 | 122,4 | 172 |
| 110 | 25,9 | 51,8 | 138 |
| 120 | 14,2 | 22,8 | 110 |
| 130 | 8,05 | 10,7 | 96,0 |
| 140 | 4,70 | 5,13 | 75,0 |
| 150 | 2,82 | 2,58 | 60,5 |
| 160 | 1,73 | 1,33 | 52,6 |
| 170 | 1,08 | 0,710 | 44,5 |
| 180 | 0,715 | 0,396 | 37,5 |
| 190 | 0,450 | 0,216 | 32,2 |
| 200 | 0,296 | 0,123 | 27,5 |
| 210 | 0,200 | 0,0718 | 23,5 |
| 220 | 0,136 | 0,0426 | 20,2 |
| 230 | 0,0938 | 0,0254 | 17,3 |
| 240 | 0,0646 | 0,0155 | 15,1 |
| 250 | 0,0451 | 0,00989 | 13,6 |
| 260 | 0,0318 | 0,00593 | 11,4 |
| 280 | 0,0158 | 0,00243 | 8,80 |
| 300 | 0,00800 | 0,000911 | 6,16 |
| 310 | 0,00565 | 0,000609 | 5,64 |
| 320 | 0,00398 | 0,000388 | 4,93 |
| 330 | 0,00278 | 0,000249 | 4,34 |
| 340 | 0,00192 | 0,000158 | 3,77 |
| 350 | 0,00126 | 0,0000989 | 3,36 |

Таблица Г.2.  Пленочная конденсация водяного пара

| , 0С | , (м К)– 1 |  | , м/Вт | , Вт/(м1,75 К0,75) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5,16 | 3,60 | 1,62 | 6136,6 |
| 30 | 7,88 | 5,00 | 2,06 | 6621,8 |
| 40 | 11,4 | 6,67 | 2,54 | 7080,9 |
| 50 | 15,6 | 8,52 | 3,06 | 7474,9 |
| 60 | 20,9 | 10,71 | 3,62 | 7831,6 |
| 70 | 27,1 | 13,11 | 4,22 | 8163,3 |
| 80 | 34,5 | 15,83 | 4,88 | 8450,4 |
| 90 | 42,7 | 18,69 | 5,57 | 8711,3 |
| 100 | 51,5 | 21,64 | 6,28 | 8918,5 |
| 110 | 60,7 | 24,60 | 6,95 | 9076,0 |
| 120 | 70,3 | 27,58 | 7,65 | 9212,8 |
| 130 | 82,0 | 31,10 | 8,47 | 9342,9 |
| 140 | 94,0 | 34,60 | 9,29 | 9444,6 |
| 150 | 107 | 38,27 | 10,15 | 9533,5 |
| 160 | 122 | 42,40 | 11,09 | 9605,2 |
| 170 | 136 | 46,15 | 12,04 | 10263,5 |
| 180 | 150 | 49,81 | 12,9 | 9608,3 |
| 190 | 167 | 54,16 | 14,02 | 9601,9 |
| 200 | 182 | 57,92 | 15,05 | 9543,8 |
| 210 | 197 | 61,61 | 16,08 | 9450,4 |
| 220 | 218 | 66,68 | 17,63 | 9326,0 |
| 230 | 227 | 68,82 | 18,4 | 9186,8 |
| 240 | 246 | 73,27 | 19,78 | 9046,2 |
| 250 | 264 | 77,42 | 21,32 | 8888,0 |
| 260 | 278 | 80,60 | 22,7 | 8656,4 |
| 270 | 296 | 84,65 | 24,42 | 8395,1 |
| 280 | 312 | 88,19 | 26,31 | 8112,4 |
| 290 | 336 | 93,44 | 28,72 | 7817,4 |
| 300 | 354 | 97,32 | 31,21 | 7473,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Термодинамические свойства воды и водяного пара

на линии насыщения

| Р, МПа | t, ºС | , м3/кг | , м3/кг | , кДж/кг | , кДж/кг | , кДж/кг | , кДж/(кг К) | , кДж/(кг К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,003 | 24,09 | 0,00100 | 45,668 | 101,00 | 2542,2 | 2444,2 | 0,3543 | 8,5776 |
| 0,004 | 28,98 | 0,00100 | 34,803 | 121,41 | 2554,1 | 2432,7 | 0,4224 | 8,4747 |
| 0,005 | 32,90 | 0,00101 | 28,196 | 137,77 | 2561,2 | 2423,4 | 0,4762 | 8,3952 |
| 0,006 | 36,78 | 0,00101 | 23,742 | 151,5 | 2567,1 | 2415,6 | 0,5209 | 8,3305 |
| 0,007 | 39,02 | 0,000101 | 20,532 | 163,38 | 2572,2 | 2408,8 | 0,5591 | 8,276 |
| 0,008 | 41,53 | 0,00101 | 18,106 | 173,87 | 2576,7 | 2402,8 | 0,5926 | 8,2289 |
| 0,009 | 43,79 | 0,00101 | 16,206 | 183,28 | 2580,8 | 2397,5 | 0,6224 | 8,1875 |
| 0,01 | 45,83 | 0,00101 | 14,676 | 191,84 | 2584,4 | 2392,6 | 0,6493 | 8,1505 |
| 0,02 | 60,09 | 0,00102 | 7,6515 | 251,46 | 2609,6 | 2358,1 | 0,8321 | 7,9092 |
| 0,03 | 69,12 | 0,00102 | 5,2308 | 289,31 | 2625,3 | 2336,0 | 0,9441 | 7,7695 |
| 0,04 | 75,89 | 0,00103 | 3,9949 | 317,65 | 2636,8 | 2319,2 | 1,0261 | 7,6711 |
| 0,05 | 81,35 | 0,00103 | 3,2415 | 340,57 | 2646,0 | 2305,4 | 1,0912 | 7,5951 |
| 0,075 | 91,78 | 0,00104 | 2,2179 | 384,45 | 2663,2 | 2278,8 | 1,2132 | 7,4577 |
| 0,1 | 99,63 | 0,00104 | 1,6946 | 417,51 | 2675,7 | 2258,2 | 1,3027 | 7,3608 |
| 0,15 | 111,37 | 0,00105 | 1,1597 | 467,13 | 2693,9 | 2226,8 | 1,4336 | 7,2248 |
| 0,17 | 115,17 | 0,00106 | 1,0315 | 483,22 | 2699,5 | 2216,3 | 1,4752 | 7,1829 |
| 0,2 | 120,23 | 0,00106 | 0,88592 | 504,7 | 2706,9 | 2202,2 | 1,5468 | 7,1123 |
| 0,4 | 143,62 | 0,00108 | 0,46242 | 604,7 | 2738,5 | 2133,8 | 1,7764 | 6,8966 |
| 0,6 | 158,84 | 0,0011 | 0,31556 | 670,4 | 2756,4 | 2086,0 | 1,9308 | 6,7598 |
| 0,8 | 170,42 | 0,00111 | 0,2403 | 720,9 | 2768,4 | 2047,5 | 2,0457 | 6,6618 |
| 1,0 | 179,88 | 0,00113 | 0,1943 | 762,6 | 2777 | 2014,4 | 2,1382 | 6,5847 |
| 1,4 | 195,04 | 0,00115 | 0,14072 | 830,1 | 2788,4 | 1958,3 | 2,2836 | 6,4665 |
| 2,0 | 212,37 | 0,00118 | 0,09953 | 908,6 | 2797,4 | 1888,8 | 2,4468 | 6,3373 |
| 2,5 | 223,94 | 0,00119 | 0,07990 | 962,0 | 2800,8 | 1838,8 | 2,5543 | 6,2536 |
| 3,0 | 233,84 | 0,00122 | 0,06662 | 1008,4 | 2801,9 | 1793,5 | 2,6455 | 6,1832 |
| 3,5 | 242,54 | 000123 | 0,05702 | 1049,8 | 2801,3 | 1751,5 | 2,7253 | 6,1218 |
| 4,0 | 250,33 | 0,00125 | 0,04974 | 1087,5 | 2799,4 | 1711,9 | 2,7967 | 6,0670 |
| 4,5 | 257,41 | 0,00127 | 0,04402 | 1122,2 | 2796,5 | 1674,3 | 2,8614 | 6,0171 |
| 5,0 | 263,92 | 0,00129 | 0,03941 | 1154,6 | 2792,8 | 1638,2 | 2,9209 | 5,9712 |

Учебное издание

теплообмен в производственных процессах АПК

Методические указания
к практическим занятиям

Составители:

Цубанов Александр Григорьевич

Синяков Анатолий Леонидович

Синица Светлана Ивановна

Цубанов Игорь Александрович

Рябцев Андрей Борисович

Ответственный за выпуск А.Г. Цубанов

Редактор И.Н. Марушкевич

Компьютерный набор, верстка С.И. Синица

Подписано в печать 28.03.06 г. Формат 60×841/16

Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 4,65

Уч.-изд. л. 3,64. Тираж 150 экз. Заказ 240

Издатель и полиграфическое исполнение

Белорусский государственный аграрный технический университет

ЛИ № 02330/0133465 от 09.02.05. ЛП № 02330/0131507 от 02.02.05

220023, г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 2