Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ (ИНЖЕНЕРНОЙ) ПРАКТИКЕ

для специальности :

1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

(по направлениям) направление  специальности

1-74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства

(электроэнергетика)

2021г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Н. Селюк, старший преподаватель кафедры практической подготовки студентов  Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

С.М. Барайшук, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой практической подготовки студентов  Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

#### ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в РБ напрямую зависит от уровня его электрификации. Увеличение уровня  электрификации в АПК обуславливает высокие темпы роста объёмов работ по сооружению и обслуживанию действующих электроустановок. Важная роль в решении задачи развития электрификации и повышения качества выполняемых работ принадлежит квалифицированным специалистам-энергетикам, которые должны знать технологии эксплуатации сельскохозяйственного энергоооборудования, средств автоматизации и уметь ставить и решать задачи, связанные с его выбором, обслуживанием, испытанием, наладкой.

Цель и задачи  производственной эксплуатационной (инженерной) практики

Цель: формирование у студентов навыков  организации и планирования работ, освоение современных технологий эксплуатации энергетического оборудования.

Задачи:

- изучить организацию и планирование работ по обслуживанию электрооборудования, основные требования охраны труда и техники безопасности;

- получить практические навыки по эксплуатации энергетического оборудования и средств автоматизации, внутренних электропроводок, линий электропередач, распределительных устройств и трансформаторных подстанций;

- получить практические навыки по методикам и правилам проведения испытаний  электрооборудования и средств автоматизации.

В результате прохождения  производственной эксплуатационной (инженерной)  практики студент должен знать:

- правила охраны труда и техники безопасности при выполнении работ по обслуживанию сельскохозяйственного оборудования;

- основные виды  работ, выполняемых в процессе эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации; перечень необходимого технологического оборудования, средств механизации и инструментов;

- современные технологии обслуживания и ремонта энергетического оборудования, применяемого на предприятиях сельскохозяйственного производства и объектах энергетики;

- документацию энергетической службы по эксплуатации электрооборудования средств автоматизации предприятий,

- правила приемки электромонтажных и ремонтных работ, методики  испытания и наладки электрооборудования;

- современное электрооборудование сельхозпредприятий, технические решения в области его эксплуатации.

должен уметь:

- готовить рабочие места и оборудование для выполнения основных видов работ по обслуживанию электрооборудования и средств автоматизации;

- выполнять эксплуатацию основных видов электрического и энергетического оборудования, используемого на предприятиях АПК;

- практически выполнять наладку электрооборудования и средств автоматизации, а также организацию приемки его в эксплуатацию.

Производственная эксплуатационная (инженерная) практика проводится на базе предприятий и организаций различной формы собственности, имеющих электротехническую службу, на основании заключенных договоров. Прохождение указанной практики предусматривается для очной формы обучения в 8 или 9 семестре, для обучающихся по НИСПО – в 6 или 7 семестре, для заочной формы обучения – в 11 семестре, для обучающихся по заочной форме обучения НИСПО – в 9 семестре. Длительность практики определяется графиком учебного процесса.

Конкретные даты начала и окончания практики уточняются ежегодно графиком учебного процесса, который утверждается в установленном порядке. Информация о сроках прохождения практики доводится до студентов ответственным за организацию практики на кафедре ППС.

Для студентов заочной формы обучения прохождение эксплуатационной практики организуется в свободное от основной работы время до проведения государственного экзамена. Даты начала и окончания практики выбираются студентом по согласованию с работодателем, базовым предприятием практики и руководителями практики.

В спорных ситуациях ответственный за организацию практики кафедры ППС имеет право потребовать документ, подтверждающий возможность выполнения организацией работ по эксплуатации электрооборудования. Окончательное решение  по данному вопросу принимается деканом агроэнергетического факультета.

Основанием для прохождения практики служит типовой договор, форма которого приведена в приложении 1.

Студенту выдается 2 экземпляра бланков договора, в которых наименование базового предприятия (организации), должность и Ф.И.О ее руководителя, а также пункт 1 и пункт 9 со стороны предприятия заполняются студентом и ответственными  сотрудниками  базовых  предприятий (организаций). Договоры должны быть подписаны со стороны базового предприятия и заверены печатями. Оформленные договоры  студентом предоставляются ответственному за организацию практики на кафедре ППС в установленные им сроки (о сроках предоставления студент должен быть проинформирован при получении бланков договоров).

В случае предоставления договоров позже установленного срока, отсутствия договоров, а также при несоответствии выбранного предприятия необходимым требованиям, место практики студента определяется ответственным за организацию практики на кафедре ППС по согласованию с деканом АЭФ.

Ответственный за организацию практики на кафедре ППС обеспечивает дальнейшее оформление представленных студентами договоров и выдачу экземпляров для предприятий во время  инструктажа в составе пакета документов.

Самостоятельное оформление договоров со стороны БГАТУ студентами не допускается.

Претензии со стороны базового предприятия к содержанию отдельных пунктов договора на прохождение производственной эксплуатационной (инженерной) практики оформляются протоколом разногласий (приложение 2), который представляется студентом совместно с договорами. Представленные протоколы разногласий рассматриваются деканом АЭФ, который принимает решение об утверждении либо отклонении указанных документов.

В случае утверждения протокола договор на прохождение практики оформляется в установленном порядке; в случае отклонения – договор аннулируется, и студент направляется на практику согласно имеющимся заявкам от базовых предприятий.

Прохождение производственной эксплуатационной (инженерной) практики возможно как с оплатой, так и без нее независимо от формы обучения (бюджетная либо платная) студента.

По истечении установленного срока предоставления договоров ответственный за организацию практики на кафедре ППС совместно с деканатом АЭФ разрабатывает проект приказа  о прохождении эксплуатационной (инженерной) практики. Указанный проект размещается на сайте кафедры с целью информирования студентов. Во время ознакомления с проектом приказа производится его корректировка и уточнение (при необходимости) на основании обращений студентов к ответственному за организацию практики. После доработки проекта оформляется приказ на прохождение практики,  который утверждается в установленном порядке.

На основании утвержденного приказа ответственный за организацию  эксплуатационной (инженерной) практики обеспечивает подготовку для каждого студента пакета необходимой документации. В состав указанного пакета входят:

- дневник практики с темой (номером) индивидуального задания;

- 1 экземпляр договора на прохождение практики, подписанный со стороны БГАТУ (при самостоятельном поиске студентом места практики);

- командировочное удостоверение (при необходимости).

Руководители практики от кафедры ППС обеспечивают информирование студентов об особенностях её прохождения, инструктаж по технике безопасности, а также выдачу документов в индивидуальном порядке.

Пакет документов каждый студент получает лично, одновременно подтверждая прохождение инструктажа по ТБ своими подписями в журнале регистрации инструктажей и в дневнике практики.

Внесение изменений в выданную студенту документацию производится ответственным за организацию практики на кафедре только в случае выявления ошибочных сведений.

Студент обязан прибыть на место прохождения производственной эксплуатационной (инженерной) практики в срок, установленный приказом по БГАТУ, имея при себе выданный пакет документов, а также удостоверение о проверке знаний по ТБ. Указанное удостоверение выдается  студенту после прохождения медицинской комиссии и сдачи квалификационного экзамена по охране труда.

В выданном удостоверении  должна быть отметка о присвоении группы допуска по электробезопасности, дающей право на прохождение эксплуатационной (инженерной) практики и выполнение соответствующих работ.

Обязанности студента перед отъездом на практику:

- пройти инструктаж о порядке прохождения практики, по охране труда и пожарной безопасности;

- уточнить место и сроки практики;

- получить у руководителя от университета дневник, индивидуальное задание практики, а также командировочное удостоверение на практику (при необходимости).

Проезд к месту практики осуществляется студентом самостоятельно; в случае использования общественного транспорта компенсация расходов (для студентов дневной формы обучения) производится  в порядке, установленном законодательством. При этом студент обязан соблюдать правила техники безопасности при пользовании соответствующим видом транспорта.

Обязанности студента по прибытии на практику (для студентов очной формы обучения):

-отметить в командировочном удостоверении дату прибытия;

-ознакомиться с приказом о принятии на практику и сделать копию приказа;

-пройти вводный инструктаж о безопасных методах работы с росписью в журнале регистрации;

- ознакомиться с приказом о закреплении непосредственного руководителя практики от предприятия (организации);

- явиться к руководителю практики от предприятия (организации), ознакомить его с программой и дневником практики, уточнить  план и задание прохождения практики;

- уточнить с руководителем  практики  от организации конкретные рабочие места и основные обязанности  при прохождении практики, а также  условия быта (проживания и питания);

- пройти инструктаж на рабочем месте с росписью в журнале регистрации.

Получив указания  руководителя практики от организации, студент приступает к выполнению ее программы. Несвоевременная явка студента на практику рассматривается как прогул.

После прибытия на место практики студент обязан явиться в отдел кадров предприятия (организации) и предъявить всю имеющуюся документацию. Экземпляр договора изымается сотрудниками отдела кадров и служит основанием для подготовки приказа по предприятию (организации) о зачислении студента для прохождения практики. При этом обязательно наличие удостоверения  о проверке знаний ТБ. В командировочном удостоверении студента (при его наличии) должна быть сделана отметка о прибытии. Образец заполнения командировочного удостоверения приведен в приложении 5. Из дневника практики изымается направление на практику.

Обязанности студента  во время прохождения практики:

- в период прохождения практики студент должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия (организации);

- ежедневно вести записи в дневнике практики о проделанной работе;

- еженедельно представлять дневник практики для проверки руководителю практики от организации;

- в полном объеме выполнить программу и задание  практики;

- за время последней недели практики студент составляет письменный отчет по выполненной программе практики. Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и утвержден  руководителем (заместителем руководителя) организации.

Для студентов заочной формы обучения, проходящих эксплуатационную практику по месту работы, оформление отдельным приказом по предприятию (организации) не требуется. Выполняемые работы согласовываются с руководителем от предприятия, при этом учитывается тема индивидуального задания.

Прохождение студентом производственной эксплуатационной (инженерной) практики оформляется в табеле учета рабочего времени, который приведен  в дневнике практики. Образец заполнения табеля представлен в приложении 3.

По окончании практики в дневнике студента должна быть выполнена отметка  о выполнении индивидуального задания и краткая характеристика студента, а также приведен отзыв о прохождении студентом практики руководителя практики от предприятия (организации). Образец заполнения указанных разделов дневника приведен в приложении 4.

Образец  задания

на прохождение производственной  эксплуатационной (инженерной) практики для  специальности 1 -74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика):

| Дата (с – по) | Виды выполняемых работ |
| --- | --- |
| 29.06.- 02.07.21 | Оформление после прибытия на объект практики. Первичный инструктаж по ОТ и ТБ (на рабочем месте). Изучение структуры работ по эксплуатации электрооборудования на предприятии. Изучение документации по планированию эксплуатационных работ. Изучение оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений для производства эксплуатационных работ. |
| 04.07- 09.07.21 | Изучение нормативно-технической документации. Ознакомление с графиками и методикой проведения работ по эксплуатации электрооборудования |
| 10.07 – 16.07.21 | Изучение порядка эксплуатации внутренних электропроводок, электродвигателей и аппаратуры управления. |
| 17.07 – 21.07.21 | Изучение порядка эксплуатации электротермического, сварочного оборудования, осветительных и облучательных установок, средств автоматизации. |
| 22.07– 27.07. 21 | Изучение технического обслуживания воздушных и кабельных линий, потребительских трансформаторных подстанций. |
| 28.07- 01.08.21 | Изучение организации эксплуатации заземляющих устройств. |

Примечание: сроки практики  корректируются в зависимости от учебного плана.

Задание на прохождение производственной эксплуатационной (инженерной) практики заполняется студентом самостоятельно. Последовательность и сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от специфики базового предприятия (организации). Выходные и праздничные дни в сроки не включаются.

Образец заполнения  отчета

о  выполнении задания по эксплуатационной (инженерной) практике

(для студентов, проходящих практику на неоплачиваемых рабочих местах) для  специальности 1 -74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика):

| Дата | Выполняемая студентом работа | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 29.06.21 | Первичный инструктаж по ОТ и ТБ (на рабочем месте) |  |
| 30.06.21 | Ознакомление с оборудованием и производственной базой для выполнения работ по эксплуатации электрооборудования. |  |
| 01.07.21 | Изучение документации по планированию эксплуатационных работ |  |
| 02.07.21 |  |  |
| 04.07.21 |  |  |
| 06.07.21 |  |  |
| 07.07.21 |  |  |
| 08.07.21 |  |  |
| 09.07.21 |  |  |
| 10.07.21 | Изучение порядка эксплуатации электропроводок на лотках |  |
| 11.07.21 | Техническое обслуживание подвесных светильников |  |
| 13.07.21 | Изучение порядка эксплуатации электросварочного оборудования |  |
| 14.07.21 | Эксплуатация электроустановочных изделий |  |
| 15.07.21 | Изучение порядка эксплуатации средств автоматизации |  |
| 16.07.21 |  |  |
| 17.07.21 |  |  |
| 18.07.21 |  |  |
| 20.07.21 |  |  |
| 21.07.21 |  |  |
| 22.07.21 |  |  |
| 23.07.21 |  |  |
| 24.07.21 |  |  |
| 25.07.21 |  |  |
| 27.07. 21 | Изучение нормативной документации при эксплуатации ТП |  |
| 29.07.21 | Изучение приборов и методики измерения сопротивления заземляющих устройств на ТП 10/0,4 кВ |  |
| 30.07.21 | Эксплуатация электроизмерительных приборов |  |
| 31.07.21 | Оформление документации прохождения эксплуатационной (инженерной) практики |  |

Примечание. Выполняемая работа указывается студентом для каждого рабочего дня с учетом реально выполняемых работ на предприятии. В случае выполнения одинаковых работ они указываются один раз,  в остальное время в отчете указываются работы по изучению  порядка обслуживания и испытания различных видов электрооборудования.

При прохождении практики на оплачиваемых рабочих местах выполняемые работы указываются для каждого рабочего дня; перечень работ по эксплуатации электрооборудования корректируется в зависимости от их фактического выполнения. В отчете следует указать только эксплуатационные работы, выполняемые на объекте практики. В случае выполнения однотипных работ допускается  их указание в отчете не более 2 раз. В остальное время указываются работы по изучению порядка эксплуатации  различных видов электрооборудования (энергетического оборудования, средств автоматики). В отчете не допускается приводить работы, не относящиеся к эксплуатации электрооборудования (уборка, покраска, погрузка, мойка и т.п.).

Итоги работ

(заполняется студентом на основании выполненных работ, при прохождении практики на оплачиваемых рабочих местах) образец заполнения для  специальности 1 -74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика):

| Наименование выполненной работы | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| Выполнено ТО тросовых электропроводок | ед. |  |
| Выполнено ТО светильников | ед. |  |
| Произведено испытаний электродвигателей | ед. |  |
| Выполнено ТО аппаратуры управления и защиты | ед. |  |
| Выполнено измерение сопротивления заземлений | ед. |  |
| Выполнено осмотров ЛЭП 0,4 кВ | шт. |  |

В процессе прохождения эксплуатационной практики студент изучает комплекс вопросов организационного и технического характера, а также выполняет индивидуальное задание. Тема задания определяется руководителем практики от университета с учетом места прохождения практики и указывается в дневнике в виде номеров разделов отчета.

Перечень заданий на практику утверждается заведующим кафедрой и размещается на сайте кафедры за 10 дней до начала практики.

Перечень индивидуальных заданий эксплуатационной (инженерной)  практики для специальности   1-74 06 05-01  Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика):

Задание раздела 2.

- Эксплуатация электрооборудования МТФ

- Эксплуатация электрооборудования фермы по откорму КРС

- Эксплуатация электрооборудования СТФ

- Эксплуатация электрооборудования птицефермы

- Эксплуатация электрооборудования зерносушильного комплекса

- Эксплуатация электрооборудования ремонтной мастерской

- Эксплуатация электрооборудования производственного цеха

- Эксплуатация электрооборудования административного здания

- Эксплуатация электрооборудования общественного здания

- Эксплуатация электрооборудования ТП 10/4 кВ

- Эксплуатация электрооборудования ТП 35/10 кВ

- Эксплуатация электрооборудования ТП 110/10 кВ

- Эксплуатация электрооборудования тяговой подстанции

- Эксплуатация ВЛ 0,4 кВ

- Эксплуатация ВЛИ 0,4 кВ

- Эксплуатация КЛ 0,4 кВ

- Эксплуатация КЛ 10 кВ

- Эксплуатация КЛ 35 кВ и выше

- Эксплуатация ВЛ 10 кВ

- Эксплуатация ВЛИ 10 кВ

- Эксплуатация ВЛ 35 кВ и выше

- Эксплуатация электрооборудования насосной станции

- Эксплуатация электрооборудования котельной

- Эксплуатация электрооборудования теплового пункта

- Эксплуатация электрооборудования газораспределительного пункта

- Эксплуатация электрооборудования газоперекачивающей станции

- Эксплуатация электрооборудования СТО

- Эксплуатация электрооборудования мини-ТЭЦ

Содержание раздела 2 (выполняется в соответствии с индивидуальным заданием)

2.1. Общая характеристика электрооборудования объекта.

2.2. Сведения о количестве электрооборудования в физических и условных единицах.

2.3. Организация эксплуатации электрооборудования на объекте.

2.4. Сроки и нормы испытаний и обслуживания электрооборудования.

2.5. Составление годового графика ТО и ремонта электрооборудования объекта.

2.6. Расчет штатов электротехнической службы (ЭТС) объекта.

2.7. Перечень документации для эксплуатации электрооборудования и порядок ее оформления.

Задание раздела 3 (выполняется в соответствии с

индивидуальным заданием)

- Порядок приемки электрооборудования в эксплуатацию

- Методы определения мест повреждения КЛ

- Методы определения мест повреждения электропроводок

- Мероприятия по энергосбережению, выполняемые в процессе эксплуатации электрооборудования

- Методика диагностирования электрооборудования

- Методика диагностирования средств автоматизации

- Анализ деятельности ЭТС объекта

- Составление перечня оборудования и материалов для эксплуатации электрооборудования

- Составление перечня электрозащитных средств для эксплуатации электрооборудования

- Порядок учета, выдачи и хранения электрозащитных средств

- Методика испытания электрозащитных средств

- Сушка изоляции электрических машин

- Диагностирование изоляции силовых трансформаторов.

- Диагностирование изоляции КЛ

- Диагностирование трансформаторного масла

- Диагностирование электрических машин

- Диагностирование электроводонагревателей

- Диагностирование электрокалориферов

- Наладка системы автоматического контроля объекта

- Наладка системы автоматического регулирования

Содержание раздела 3 определяется студентом самостоятельно в зависимости от задания и должно быть достаточным для полного изложения необходимой информации.

Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий

Отчет о выполнении индивидуального задания оформляется в соответствии с общими требованиями к организации проектирования и правилами оформления дипломных и курсовых проектов (работ).

Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров полей:

( левое –  30 мм,

( правое – 15 мм,

( верхнее – 20 мм,

( нижнее – 25 мм.

Страницы текста подлежат обязательной сквозной нумерации, которая выполняется арабскими цифрами по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, номер страницы на нем не проставляется. Текстовую часть можно выполнить одним из следующих способов:

( с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ согласно ГОСТ 2.004 – 81;

( рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81, с высотой букв не менее 2,5 мм, а цифр – 5 мм. Цифры и буквы выполняются тушью или пастой (чернилами) черного цвета.

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен шрифтом Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. Отступ первой строки 1,25 см, выравнивание по ширине. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. Возможно наклеивание рисунков и фотографий. Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты (ГОСТ 2.105-79). Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста,

Отчет по практике должен содержать 20…25 страниц текста с необходимыми иллюстрациями, подшитых в папку – скоросшиватель.

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет о прохождении производственной эксплуатационной (инженерной)  практики оформляется в соответствии с общими требованиями к организации проектирования и правилами оформления дипломных  и  курсовых  проектов (работ) и может быть объединен с  выполненным индивидуальным  заданием.

Отчет по практике выполняется на листах формата А4  и состоит из трех разделов:

раздел 1 – содержит общие сведения о месте прохождения практики  (базовом предприятии или хозяйстве) и выполняется по следующему плану:

- Характеристика места прохождения практики

  - Юридический адрес и основные направления деятельности

  - Организационная структура

  - Основные результаты производственной деятельности

  - Электротехническая служба (штатный состав, перечень выполняемых работ, техническое оснащение)

Содержание разделов 2 и 3 приведено выше.

В  установленные приказом о прохождении производственной эксплуатационной (инженерной) практики сроки кафедра ППС обеспечивает проведение дифференцированного зачета по практике. К зачету студент обязан представить руководителю практики от кафедры заполненный дневник, отчет о прохождении практики и выполнении  индивидуального задания.

Прием зачета осуществляется комиссией в составе не менее 2 преподавателей, включая руководителя практики от кафедры. В случае несоответствия представленной документации  о прохождении практики требованиям настоящих указаний студент к зачету не допускается.

При возникновении спорных ситуаций руководитель практики от кафедры вправе потребовать у студента копию приказа о принятии на практику.

ОБРАЗЕЦ

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ И РЕКОМЕНДАЦИИ

(заполняется руководителем практики от предприятия

(бригадир, мастер, инженер)

Студент Петров А.А. проходил производственную эксплуатационную (инженерную) практику в СПК … … Минского района. Оказал хозяйству существенную помощь в модернизации электрооборудования, ремонте электропроводки, обслуживании светильников, испытании электродвигателей, трансформаторов. Освоил организацию эксплуатации средств автоматизации, аппаратуры управления и защиты. Добросовестный, исполнительный. Умеет применять полученные знания на практике. Все работы по эксплуатации электрооборудования выполнял добросовестно, в соответствии с правилами.

Приложение 1

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Отметка

о выполнении индивидуального задания, краткая  характеристика

Студент Петров А.А. выполнил индивидуальное задание на тему: «Эксплуатация электрооборудования МТФ. Методика диагностирования электрооборудования» согласно требованиям  методических указаний. Отчет содержит 21 страницу, 10 рисунков, 5 таблиц. Отчет достаточно полно отражает тему, приведены сведения об организации эксплуатации и порядке диагностирования электрооборудования МТФ.

Приложение 5

Приложение 6

ЛИТЕРАТУРА

- Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : учебное пособие для учащихся электротехнических специальностей ссузов / Г. Ф. Куценко. - Минск : Дизайн ПРО, 2003. - 272 с. :

- Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. Практикум : учебное пособие для учащихся электротехнических специальностей ссузов / Г. Ф. Куценко. - Минск : Дизайн ПРО, 2003. - 240 с.

- Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник для студентов ссузов / В. А. Воробьев. - Москва : КолосС, 2004. - 336 с.

- Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве : учебник для учреждений НПО / А. П. Коломиец [и др.]. - Москва : Академия, 2003. - 368 с.

- Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. -  Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 248 с.

- Сердешнов, А. П. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / А. П. Сердешнов, Г. И. Янукович, В. А. Дайнеко. - Минск : Беларусь, 2010. - 255 с.

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие для учащихся начального профессионального образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва : РадиоСофт, 2013. - 464 с.

- Дайнеко, В. А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования / В. А. Дайнеко, Е. П. Забелло, Е. М. Прищепова. - Минск : Новое знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник : учебное пособие для студентов вузов/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, Ю. А. Медведько. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 176 с.

- Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрооборудования  учебник для студентов вузов / Г. П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с.

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н. Ф. Котеленца. - Москва : Академия, 2016. - 301 с.

- Хорольский, В. Я. Теоретические и прикладные основы автоматизированного управления деятельностью энергетических служб сельскохозяйственных предприятий : учебное пособие для студентов вузов / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Г. Жданов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 112 с.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 267 с.

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования / В. А. Дайнеко. - Минск : РИПО, 2017. - 375 с.

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов УВО/ В. А. Дайнеко [и др.].  - Минск : БГАТУ, 2019. - 188 с.

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики : электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики" /сост. В. А. Дайнеко. - Электронные данные (12 149 168 байт). - Минск : БГАТУ, 2020.