МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГАТУ

______________И.Н. Шило

«____»___________2019 г.

Регистрационный  № ______

ПРОГРАММА

вступительного экзамена по специальной дисциплине

для поступающих в аспирантуру по специальности

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование

в сельском хозяйстве

2019 г.

ВВЕДЕНИЕ

Программа для поступающих в аспирантуру по специальности 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» составлена в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь 1-74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)» утвержденным и введенным в действие постановлением №40 министерства образования Республики Беларусь от 02.05.2008г.

В основу программы положено содержание следующих специальных дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Электропривод», «Теплотехника», «Светотехника и электротехнологии»,   «Электроснабжение», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики», «Основы энергосбережения», формирующих базу для направления специальности.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1.	Линейные электрические цепи постоянного тока. Параметры, характеризующие электрические цепи. Источники ЭДС и тока. Закон Ома. Электрическая энергия, мощность. Законы Кирхгофа. Преобразования электрических схем. Методы расчета электрических цепей.

1.2.	Линейные электрические цепи синусоидального тока. Общие сведения. Резистор, индуктивность и емкость в цепи синусоидального тока. Анализ синусоидального тока с помощью векторных диаграмм. Мощность цепи синусоидального тока. Расчет цепей, переменного тока методом преобразований. Комплексный метод расчета. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Резонанс в электрических цепях. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. Четырехполюсники. Схемы замещения четырехполюсников. Коэффициенты четырехполюсников.

1.3.	Трехфазные цепи. Общие сведения. Симметричный режим работы трехфазной цепи. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей. Векторные диаграммы трехфазных цепей. Пульсирующее вращающееся магнитное поле. Метод симметричных составляющие Расчет трехфазных цепей методом симметричных составляющих.

1.4.	Переходные процессы в электрических цепях. Общие сведения. Классический метод расчета переходных процессов в неразветвленных и разветвленных цепях. Операторный метод расчета переходных процессов. Численные методы расчета переходных процессов.

1.5.	Цепи несинусоидального тока. Причины возникновения и отличия несинусоидальных токов от синусоидальных. Симметрия несинусоидальных функций. Разложение несинусоидальных функций в ряд Фурье и определение их коэффициентов. Расчет тока, напряжения и мощности в не синусоидальных цепях. Высшие гармоники.

1.6.	Нелинейные электрические цепи. Общие сведения. Методы расчета нелинейных электрических цепей. Феррорезонанс напряжений и токов.

1.7.	Электрические цепи с распределенными параметрами.

Общие сведения. Уравнения однородной линии. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами.

1.8.	Электромагнитное поле. Общие сведения о магнитном поле и магнитной цепи. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле. Основные законы и методы расчета магнитных цепей. Общие сведения об электрическом поле. Расчет емкости, напряженности и энергии электрического поля. Электростатическое поле. Уравнения Пуассона и Лапласа. Основная задача электростатики. Расчет электростатических полей. Переменное магнитное поле. Уравнение электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. Переменное электромагнитное поле в диэлектрике и проводящей среде.

2.	ЭЛЕКТРОПРИВОД

2.1.	Определение понятия «Электропривод», классификация электроприводов. Механика электропривода. Определение и структурная схема электропривода (ЭП).  Классификация электроприводов. Моменты, действующие в ЭП. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу электродвигателя (ЭД). Кинематические, структурные и расчетные схемы ЭП. Уравнение движения ЭП. Механические характеристики рабочих машин (РМ) и ЭД. Статическая и динамическая устойчивость ЭП.

2.2.	Механические характеристики электродвигателей. Регулирование координат в электроприводе. Механические и электромеханические характеристики ЭД постоянного тока. Электромеханическая и механическая характеристики асинхронных электродвигателей (АД). Механическая и угловая характеристики синхронного электродвигателя. Основные показатели регулирования координат ЭП. Способы пуска и реверса электродвигателей.  Способы регулирования координат ЭП постоянного и переменного тока. Механические характеристики АД при частотном регулировании скорости. Законы регулирования напряжения в зависимости от частоты. Преобразователи частоты (ПЧ) для управления асинхронными электродвигателями. ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока. Принцип действия автономного инвертора. Принципы автоматического управления скоростью и моментом в системе «управляемый преобразователь - двигатель».

2.3.	Переходные процессы в ЭП и энергетика электроприводов. Выбор электродвигателей по мощности, Электромеханические переходные процессы в ЭП постоянного и переменного тока. Потери мощности и энергии в установившемся режиме и при переходных процессах. Уравнение нагрева и охлаждения ЭД. Переходные процессы при нагреве и охлаждении ЭД. Режимы работы электродвигателей. Выбор требуемой мощности ЭД для продолжительного режима работы. Выбор требуемой мощности для кратковременного режима работы. Выбор требуемой мощности ЭД для повторно-кратковременного и перемежающегося режимов.

2.4.	Управление электроприводами в разомкнутых и замкнутых системах. Классификация систем управления ЭП. Типовые схемы систем автоматического управления ЭП. Типовые законы регулирования и их реализация.

Системы управления позиционных и следящих ЭП. Адаптивное управление ЭП.

2.5.	Электропривод сельскохозяйственных машин и установок.

Современное состояние и перспективы развития электропривода с машин и установок. Особенности работы электроприводов в условиях сельского хозяйства. Приводные характеристики рабочих машин. Электропривод подъемно-транспортных установок. Приводные характеристики стационарных кормораздатчиков. Приводные характеристики мобильных транспортеров и кормораздатчиков. Приводные характеристики крановых механизмов. Приводные характеристики насосных установок. Режимы работы электропривода насосных установок. Выбор типа и мощности электродвигателей водоснабжающих установок. Регулирование подачи насосных установок. Станции управления электроприводами насосных установок. Электропривод вентиляционных установок. Приводные характеристики вентиляторов. Регулирование подачи вентиляторов. Выбор мощности электродвигателей для привода вентиляционных установок. Управление электроприводами вентиляционного оборудования. Электропривод измельчителей кормов. Электропривод дробилок кормов. Управление электроприводами дробилок и измельчителей кормов. Электропривод доильных установок и машин первичной обработки молока. Электропривод зерноочистительных и зерносушильных машин. Электропривод обкаточно-испытательных стендов. Энергосбережение в ЭП. Надежность ЭП.

- ТЕПЛОТЕХНИКА

3.1 Техническая термодинамика. Основные понятия и определения. Законы термодинамики. Предмет и метод технической термодинамики. Термодинамическая система, параметры состояния, термодинамический процесс и его изображение в Pv-диаграмме. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Смеси идеальных газов.

Энергия, теплота и работа. Формулировки и уравнения первого закона термодинамики. Работа расширения и располагаемая техническая работа рабочего тела. Теплоемкость газа и уравнения для расчета количества теплоты. Энтальпия.

Второй закон термодинамики и условия работы тепловых двигателей и холодильных машин. Обратимые и необратимые процессы. Прямой и обратный циклы. Цикл Карно. Формулировки и уравнения второго закона термодинамики. Энтропия. Изображение термодинамических процессов в Ts - диаграмме.

3.2.	Исследование термодинамических процессов, циклов двигателей внутреннего сгорания и рабочего процесса компрессоров. Термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный.

Циклы двигателей внутреннего сгорания с изохорным, изобарным и смешанным подводом теплоты. Цикл газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты. Анализ циклов и их изображение в диаграммах Pv и Ts. Термический КПД циклов и методы его повышения.

Поршневой компрессор. Рабочий процесс компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Работа, затрачиваемая на привод компрессора. Многоступенчатое сжатие.

3.3.	Водяной пар. Исследование циклов паросиловых установок и холодильных машин. Влажный воздух. Процесс: подогрева жидкости, парообразования и перегрева пара. Таблицы и диаграммы воды и водяного пара. Расчет термодинамических процессов водяного пара. Циклы паросиловых установок. Анализ цикла Ренкина, пути повышения экономичности паросиловых установок.

Термодинамика газовых потоков. Сопла и диффузоры. Задачи, метод исследования истечения газов. Скорость истечения и массовый расход газа. Выбор профиля сопла. Дросселирование газов. Изменение параметров состояния при дросселировании. Изображение процессов истечения и дросселирования водяного пара в hs-диаграмме.

Циклы холодильных машин. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность. Холодильные машины в сельском хозяйстве. Тепловые насосы.

3.4.	Виды теплообмена. Виды теплообмена. Температурное поле, температурный градиент, тепловой поток и поверхностная плотность теплового потока.

Закон Фурье и теплопроводность вещества. Теплопроводность плоской и цилиндрической стенок в условиях стационарного режима. Теплопроводность при внутренних источниках теплоты.

Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана и коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения теплообмена и условия однозначности.

Основные положения теории подобия. Основные числа подобия применяемые при расчете конвективного теплообмена (числа Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа), структура основных критериальных уравнений для отдельных случаев конвективного теплообмена.

Теплоотдача при вынужденном движении жидкости вдоль плоской поверхности, внутри каналов и при поперечном обтекании трубы или трубного пучка. Теплоотдача при свободном движении жидкости в неограниченном пространстве и в прослойках. Теплообмен при кипении жидкости и конденсации пара.

Лучистый теплообмен. Законы теплового излучения Планка Вина и Стефана-Больцмана. Теплообмен излучением между твердыми телами. Тепловые экраны.

3.5.	Сложный теплообмен. Теплообменные аппараты. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Уравнения и коэффициенты теплопередачи. Термическое сопротивление теплопередачи. Интенсификация теплопередачи. Тепловая изоляция.

Классификация и назначение теплообменных аппаратов. Уравнение теплопередачи и теплового баланса. Теплоносители, предъявляемые требования и теплофизические свойства. Схемы движения теплоносителей. Тепловой и гидравлический расчеты теплообменных аппаратов.

- СВЕТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

4.1.	Сущность и особенности сельскохозяйственных электротехнологий.

4.2.	Электротермия. Основы механизма преобразования электрической энергии в тепловую. Способы электрического нагрева. Физические основы низко- и высокочастотного нагрева проводников и диэлектриков. Термоэлектрический нагрев и охлаждение. Принципы устройства установок электронагрева сопротивлением, дугового, инфракрасного, индукционного, диэлектрического и термоэлектрического. Расчет мощности и выбор электротермического оборудования. Расчет нагревателей (трубчатых нагревателей, электродных систем, индукторов, конденсаторов). Электрические водонагреватели и парогенераторы. Электротермическое оборудование для создания микроклимата, сушки и тепловой обработки сельскохозяйственных материалов. Электротермическое оборудование ремонтного производства.

4.3.	Оптическое излучение. Виды оптического излучения, их применение в технологических процессах сельхозпроизводства. Современное состояние и перспективы совершенствования источников оптического излучения и световых приборов. Оптическое излучение в овощеводстве защищенного грунта. Светотехнические установки для облучения растений, их конструкции, характеристики, проектирование и расчет.

Ультрафиолетовое излучение витального действия. Облучательные установки для сельскохозяйственных животных и птицы, их конструкции, характеристики, проектирование и расчет.

Ультрафиолетовое излучение бактерицидного действия. Облучательные установки для обеззараживания воды и воздуха, их конструкции, характеристики, проектирование и расчет.

Инфракрасное излучение. Облучательные установки для обогрев; сельскохозяйственных животных и птицы, сушки и нагрева продуктов, их конструкции, характеристики, проектирование и расчет.

4.4.	Электротехнологии. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Технологические свойства и проявления электрического тока в дисперсных гидросистемах. Электрофизическое изменение свойств материалов. Электрохимическая коагуляция коллоидных сред. Электрообеззараживание жидкостей сред. Электрохимическая активация воды и растворов. Обработка электрическим током кормов, семян и растений.

Технологические свойства импульсного электрического ток; Генераторы импульсов и их параметры. Электроимпульсная обработка растительных материалов. Электрогидравлические установка Электроэрозионная обработка металлов. Электроимпульсное управление поведением животных.

Электронно-ионная технология. Влияние электрического пола на заряженную частицу, способы зарядки частиц. Силы, действующие на заряженную частицу в электрическом поле. Электросепарация смесей. Электроосаждение аэрозолей. Электрофильтрация газов. Электроионизация воздуха. Источники питания установок электронно-ионной технологии.

Ультразвуковая технология. Природа и свойства ультразвуковых колебаний. Устройство ультразвуковых установок. Применение ультразвука в технологических процессах.

Характеристики и технологические свойства магнитного пол Магнитная очистка и разделение смесей. Обработка воды в электромагнитном поле. Магнитно-импульсная обработка металле Воздействие магнитных полей на биологические объекты.

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

5.1.	Качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. Влияние качества электрической энергии потребителей. Способы улучшения качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.

5.2.	Надежность установок сельскохозяйственного электроснабжения. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Оценка ущерба от недоотпуска электроэнергии. Способы и средства повышения надежности электроснабжения и их выбор.

5.3.	Методы расчета электрических сетей. Электрический расчет проводов. Расчет по экономическим показателям. Расчет электрических сетей по нагреву. Расчет электрических сетей по потерям напряжения.

5.4.	Расчет токов короткого замыкания. Виды причины и последствия коротких замыканий. Расчетная схема и схема замещения электрических сетей. Приведение схемы замещения к простейшему виду. Расчет т.к.з. в относительных и именованных единицах. Расчет т.к.з. по расчетным кривым. Расчет т.к.з. в сетях 0,4 кВ.

5.5.	Защита электрических установок от перенапряжения. Классификация и причины перенапряжений. Защита электроустановок от прямых ударов молнии. Защита электроустановок от волн перенапряжений сельских сетей. Защита от перенапряжений сельских сетей 0,4 кВ. Схемы защиты сельских электроустановок.

5.6.	Виды релейных защит и расчет основных параметров. На-значение релейной защиты и требования предъявляемые к ней. Классификация реле, их типы и принципы их выполнения. Максимальные токовые защиты и токовая отсечка. Защита трансформаторов, генераторов, воздушных линий напряжением 10 и 0,4 кВ.

5.7.	Автоматизация систем электроснабжения. Стоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. Автоматическое регулирование напряжения.

5.8.	Схемы соединения трансформаторных подстанций 35/10 и 10/0,4 кВ. Классификация трансформаторных подстанций и распре-делительных устройств. Схемы электрических соединений и конструкция потребительских ТП. Их типы конструкции, схемы, оборудование и аппаратура. Комплектные РУ и ТП.

5.9.	Электрические аппараты трансформаторных подстанций и их выбор. Электрическая дуга и способы ее гашения. Дугогасительные устройства. Изоляторы воздушных линий и распределительных устройств. Предохранители. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Разъединители и выключатели нагрузки. Короткозамыкатели и отделители. Масляные и безмасляные выключатели. Разрядники, ограничители перенапряжения.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

6.1.	Эксплуатационные свойства электрооборудования. Влияние режимов и условий эксплуатации на эксплуатационные свойства электрооборудования. Основы рационального выбора и использования электрооборудования. Основные понятия и определения теории надежности. Количественные показатели надежности. Причины и закономерности отказов. Законы распределения случайны* величин, используемых в теории надежности. Конструктивная у эксплуатационная надежность.

6.2.	Организация эксплуатации электрооборудования. Задачи электротехнической службы (ЭТС). Формы эксплуатации электроустановок. Структура ЭТС. Требования к персонажу ЭТС. Прием электроустановок в эксплуатацию. Годовая производственная программа ЭТС, расчет численности персонала. Составление графиков ТО и ТР. Сервисное обслуживание.

6.3.	Техническое диагностирование элекгрооборудования. Методы повышения надежности сельских электроустановок. Комплексное диагностирование электрооборудования. Способы и средства профилактических испытаний электрооборудования при ТО и ТР. Современные методы и средства диагностирования электрооборудования.

6.4.	Эксплуатация линий электропередач и трансформаторных подстанций. Эксплуатация воздушных и кабельных линий. Эксплуатация воздушных линий с самонесущими изолированными проводами. Эксплуатация трансформаторных подстанций и распредустройств.

6.5.	Эксплуатация электроприводов. Эксплуатация электродвигателей. Диагностика электродвигателей. Измерение сопротивления изоляции электрических машин. Сушка электрических машин. Эксплуатация пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Повышение энергоэффективности электроприводов.

- ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

7.1.	Методы и средства снижения потерь электроэнергии в линиях электропередач 10 кВ. Методы расчета потерь и особенности линии электропередач 10 кВ. Определение оптимального paдиуса сети 10 кВ. Компенсация реактивной энергии в НЭП 10 кВ.

7.2.	Способы повышения надежности электроснабжения в сетях 10 кВ. Связь надежности электроснабжения с энергосбережением. Оценка ущерба от перерывов электроснабжения. АГ1В, АВР в сети 10 кВ. Расчет оптимальной мощности сети 10 кВ.

7.3.	Влияние схем соединений обмоток трансформаторов на потери электроэнергии в различных режимах. Расчет и анализ потерь электроэнергии в трансформаторах со схемами соединений обмоток Y/Yн, Y/Zн, ∆/Yн в симметричном режиме и при несимметричной и нелинейной нагрузках.

7.4.	Методы и средства снижения потерь электроэнергии в линиях электропередач 0,4 кВ. Увеличение мощности сети, уменьшение длины линий, компенсация реактивной мощности, способы снижения потерь при несимметричной и нелинейной нагрузках.

7.5.	Способы повышения надежности электроснабжения в сетях 0,4 кВ. Увеличение мощности сети, резервирование, АВР, АПВ, резервный источник питания.

7.6.	Показатели качества электроэнергии и связь их с потерями электроэнергии. Влияние отклонения напряжения от номинального, коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательностей, коэффициентов несинусоидальности на потери электроэнергии.

7.7.	Экономия электроэнергии во внутренних электрических сетях. Влияние сечения провода на потери. Способы снижения электропотребления при осветительной нагрузке. Способы повышения коэффициентов мощности и полезного действия асинхронных двигателей.

7.8.	Анализ снижения потерь электроэнергии при автоматическом управлении технологическим процессом (на примере АСУТП любого производства или его части).

7.9. Энергоэффективность электроприводов с частотно-регулируемыми асинхронными электродвигателями, устройствами плавного пуска и загрузка электродвигателей.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Теоретические основы электротехники: в 3 т. / К.С. Демирчан [и др.]. - СПб: Питер, 2004.

2.	Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Высшая школа, 1991.-430 с.

3.	Фоменков А.Н. Электропривод с.х. машин, агрегатов и поточных линий. - М.: Колос, 1984. - 228 с.

4.	Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Теория электропривода. - Мн.: ЗАО Техноперспектива, 2004. - 527 с.

5.	ППТЭ (э) Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электростанций и сетей" (электрическое оборудование). М.: Энас 2006. - 352 с.

6.	Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве (ППРиТО). - М.: Агропромиздат, 1987. - 362 с.

7.	Ерошенко Г.П., Пястолов А.А. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации электрооборудования, М.: Агропромиздат, 1988.

8.	Саплин Л.А. и др. Энергоснабжение сельскохозяйственных пс требителей с использованием ВИЭ, 2000.

9.	Правила устройства электроустановок. Все действующие разд« лы ГТУЭ-6 и ПУЭ-7. Вып.6. (с изм. и доп., по сост. На 01.09.06) Новосибирск: Сиб. унив.изд-во, 2006 - 854 с.

10.	Овчинников Л.С. Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования сетей промышленной энергетики /Л.С. Овчинников. - Мн.: Дизай ПРО», 2007.-680 с.

11.	Куценко Г.Ф. Монтаж:, эксплуатация и ремонт электроустановок / Г.Ф. Куценко. - Мн.: Дизайн ПРО, 2006. - 472 с.

12.	Короткевич М.А. Основные направления совершенствования эксплуатации электрических сетей / М.А. Короткевич. - Мн.: ЗА< «Техноперспектива», 2003. - 373 с.

13.	Таран В.П. Диагностирование электрооборудования. - К.: Техника, 1983 с.

14.	Электротехнология/ В.А. Карасенко [и др.]. -М.: Колос, 1992. -304 (

15.	Электротермическое оборудование сельскохозяйственного производства / Л.С. Герасимович [и др.].; под ред. Л.С. Герасимовича. Мн.: Ураджай, 1995. -415 с.

16.	Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: учеб. пособие : в 2 т. / Б.А. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В.П. Смоленцева. - М.: Высшая школа, 1983.-208 с.

17.	Гайдук В.Н. Практикум по электротехнологии / В.Н. Гайдук, В.Н. Шмигель. -М.: Агропромиздат, 1989. - 175 с.

18.	Живописцев К.Н. Электротехнология и электрическое освещение / К.Н. Живописцев, О.А. Косицын. - М.: Агропромиздат, 1990. - 303 с.

19.	Расстригин, В.Н. Основы электрификации тепловых процессов в сельскохозяйственном производстве / В.Н. Расстригин. - М: Агропромиздат, 1988. - 256 с.

20.	Расчеты электротехнологического оборудования / Е.М. Заяц, В А. Карасенко, И.Б. Дубодел. - М.: УП «Технопринт», 2001. - 238 с.

21.	Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение / В.А. Козинский. - М.: Агропромиздат, 1991. -239 с.

22.	Николаенок М.М. Расчет осветительных и облучательных установок сельскохозяйственного назначения / М.М. Николаенок, Е.М. Заяц. - Мн.: Лазурак, 1999. - 226 с.

23.	Будзко И.А. и др. Электроснабжение сельского хозяйства. - М.: Колос, 2000. - 536 с.

24.	Чиликин Н.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.: Энергоиздат, 1981. - 576 с.

25.	Правила устройств электроустановок (ПУЭ). - 6-е изд. - СПБ.: ДЕАН, 2000. -928 с.

26.	Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). – М.: Энергоатомиздат, 2000. -432 с.

27.	Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве (ППРиТО). - М.: Агропромиздат, 1987. - 362 с.

28.	Правила пользования электрической и тепловой энергией: утверждены Министерством топлива и энергетики 30.04.1996. - Мн.: Редакция журнала «Тыдзень», 1996.-176 с.

29.	Мусин А.М. Электропривод сельскохозяйственных машин и агрегатов. - М.: Агропромиздат, 1985.-239 с.

30.	Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. - М.: Энергоатомиздат, 1922.-543 с.

31.	Мякишев Н.В. Электропривод и электрооборудование автоматизированных установок. - М.: Агропромиздат, 1984.-176 с.

32.	Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод: Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981.-144 с.

33.	Электротехнический справочник, т. 3, книга 2. - М.: Энергоатомиздат.

34.	Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологически процессов. М.: Колос, 2002.-350 с.

35.	Горбунов А.Н., Кабанов И.Д., Кравцов А.В., Редько И .Я. Теоритические основы электротехники. Челябинск: 1998.-490 с.

36.	Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. М.: Информагротех, 1999.-529 с.

Рекомендовано научно-методическим советом агроэнергетического факультета Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Протокол №6 от 13.02.2019г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Л.С. Герасимович, профессор кафедры «Энергетика», доктор технических наук, профессор;

М.А.Прищепов, профессор кафедры «Электрооборудование сельскохозяйственных  предприятий  учреждения  образования», доктор технических наук, доцент;

Е.П.Забелло, пофессор кафедры «Электрооборудование сельскохозяйственных  предприятий  учреждения  образования», доктор технических наук, профессор;

Е.М.Заяц, профессор кафедры «Электротехнологии», доктор технических наук, профессор;

И.В.Протосовицкий, декан агроэнергетического факультета, кандидат технических наук, доцент;

В.А.Дайнеко, заведующий кафедрой «Электрооборудование сельскохозяйственных  предприятий  учреждения  образования», кандидат технических наук, доцент;

В.А.Коротинский, заведующий кафедрой «Энергетика», кандидат технических наук, доцент;

В.М. Збродыга, заведующий кафедрой «Электроснабжение», кандидат технических наук, доцент;

П.В.Кардашов, заведующий кафедрой «Электротехнологии», кандидат технических наук, доцент;

В.А.Ковалев, заведующий кафедрой «Электротехника», кандидат технических наук, доцент;

А.В.Крутов, доцент кафедры «Электротехника», кандидат технических наук, доцент.